## Sheet0
2024년 집중안전점검 결과
총 점검대상 시설 수 : 165개소 중 보수보강 38건, 정밀안전진단 1건
시설물번호 | 분류 |  |  | 시설/설비 |  | 소재지 | 지적사항
| 관리부서 | 점검대상 유형 | 대상 | 소유 | 시설명 |  | 정밀안전진단 | 보수보강 | 현지시정 | 행정처분
15430000047664 | 건설과 | 자연시설 | 하천, 저수지, 댐 | 공공 | 소옥1제 | 전라남도 여수시 화양면 1161 |  |  | 1건 안전시설 설치요망
15430000047665 | 건설과 | 자연시설 | 하천, 저수지, 댐 | 공공 | 마상방조제 | 전라남도 여수시 화양면 2072-3 |  | 1건 사석 재정비 필요
15430000047666 | 건설과 | 자연시설 | 하천, 저수지, 댐 | 공공 | 묘도방조제 | 전라남도 여수시 묘도동 1892-6 |  | 1건 재방 누수 의심
15500000005946 | 문화예술과 | 일반건축시설 | 일반건축물 | 공공 | 여수 진남관 | 전라남도 여수시 동문로 11
NS000020315836 | 하수도과 | 기타 | 상하수도 정수장 | 공공 | 여수공공하수처리시설 | 전라남도 여수시 신월로 284-1 |  | 총 1건 1. 여수공공하수처리시설 탈수기동 측면 토사유출
NS000020325572 | 허가과 | 일반건축시설 | 일반건축물 | 민간 | 웅천마리나골드클래스 | 전라남도 여수시 웅천동 1701 번지
NS000020325573 | 허가민원과 | 일반건축시설 | 일반건축물 | 민간 | 쌍용더플래티넘 | 전라남도 여수시 학동 74 번지
NS000020326679 | 문화유산과 | 기타 | 국가유산 | 공공 | 여수 구 청년회관 | 전라남도 여수시 관문서5길 7 |  | 총 2건 1. (건축) 일부 1층 슬래브에 크랙 및 콘크리트 탈락으로 인한 보수보강이 필요함 2. (건축) 일부 창호의 빗물 흡수로 인한 손상이 보여짐으로 보수보강이 필요함 | 총 1건 1. (소방) 자동화재 속보설비 전화선 이상
NS000020328787 | 생활자원사업소 | 산업시설 | 폐기물 사업장 | 공공 | 월내매립장/매립시설 | 전라남도 여수시 진달래길 310-157
NS000020328788 | 매립장관리과 | 산업시설 | 폐기물 사업장 | 공공 | 만흥매립장/매립시설 | 전라남도 여수시 충민사길 252 |  |  | 총2건 1.사무실 외부철재계단 녹발생 2.침출수처리동 누수발생
NS000020347237 | 보건행정과 | 복지시설 | 의료기관 | 민간 | 여수한국병원 | 전라남도 여수시 여천체육공원길 10
NS000020347238 | 보건행정과 | 복지시설 | 의료기관 | 민간 | 여수백병원 | 전라남도 여수시 여서1로 50
NS000020347239 | 보건행정과 | 복지시설 | 의료기관 | 민간 | 우리한방병원 | 전라남도 여수시 동문로 75
NS000020347253 | 수산경영과 | 판매시설 | 유어장 | 민간 | 덕촌어촌계 유어장(지정번호 13)/덕촌어촌계 유어장 | 전라남도 여수시 덕흥2길 1
NS000020347254 | 수산경영과 | 판매시설 | 유어장 | 민간 | 덕촌어촌계 유어장(지정번호14)/덕촌어촌계 유어장 | 전라남도 여수시 덕흥2길 1
NS000020347255 | 수산경영과 | 판매시설 | 유어장 | 민간 | 죽촌어촌계 유어장/죽촌어촌계 유어장 | 전라남도 여수시 동도로 197
NS000020347256 | 수산경영과 | 판매시설 | 유어장 | 민간 | 서도어촌계 유어장/서도어촌계 유어장 | 전라남도 여수시 장촌2길 2
NS000020347257 | 수산경영과 | 판매시설 | 유어장 | 민간 | 유촌어촌계 유어장/유촌어촌계 유어장 | 전라남도 여수시 동도로 129
NS000020347258 | 수산경영과 | 판매시설 | 유어장 | 민간 | 여수가족체험낚시터/여수가족체험낚시터 | 전라남도 여수시 우두1길 12-10
NS000020347265 | 허가과 | 일반건축시설 | 공동주택 | 민간 | 안산동 부영아파트 1단지 | 전라남도 여수시 안산동 737
NS000020347266 | 허가과 | 일반건축시설 | 공동주택 | 민간 | 안산동 부영아파트 2단지 | 전라남도 여수시 안산동 738
NS000020347272 | 건축과 | 일반건축시설 | 공동주택 | 민간 | 제일맨션 | 전라남도 여수시 덕충3길 12 |  | 총 3건 1. 계단 난간 일부 파손 2. 각층 계단감지기 노후화 3. 유도등 및 유도표지 미설치 | 총 3건 1. 안전관리 실태 확인 가능 서류 미비치 2. 소방계획서 미작성 3. 계단 적치물 방치
NS000020347273 | 건축과 | 일반건축시설 | 공동주택 | 민간 | 대림산업 1차 | 전라남도 여수시 시청로 5 |  |  | 총 4건 1. 안전관리 실태 확인 가능 서류 미비치 2. 소방계획서 서식 부적합 및 2024년 미작성 3. 소방안전관리자 업무수행 기록표 미작성 4. 근무자 소방시설 동작 매뉴얼 숙지 필요
NS000020347274 | 건축과 | 일반건축시설 | 공동주택 | 민간 | LG화학안산 | 전라남도 여수시 소호로 619 |  |  | 총 3건 1. 안전관리 실태 확인 가능 서류 미비치 2. 소방계획서 서식 부적합 3. 소방교육 및 훈련일지 작성 필요
NS000020347275 | 건축과 | 일반건축시설 | 공동주택 | 민간 | 한화케미칼 | 전라남도 여수시 소호로 513 |  |  | 총 3건 1. 안전관리 실태 확인 가능 서류 미비치 2. 소방계획서 내용 미흡으로 현장 지도 완료 3. 소방안전관리자 업무수행 기록표 미흡으로 현장 교육 완료
NS000020347462 | 도서관운영과 | 어린이이용시설 | 도서관·독서실 | 공공 | 쌍봉도서관 | 전라남도 여수시 학동 학동서4길 18-12 |  | 총 2건 1.옥상 우레탄 방수층 균열, 2.수배전반 교체 권장
NS000020347463 | 도서관운영과 | 어린이이용시설 | 도서관·독서실 | 공공 | 현암도서관 | 전라남도 여수시 충민사길 43 |  | 총 1건 1.옥상 우레탄 방수층 균열
NS000020347944 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 신성호/신성호 | 전라남도 여수시 둔덕1길 14 , 101동 1105호
NS000020347945 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 바다2호/바다2호 | 전라남도 여수시 국동남6길 26-1 , 201호 |  |  | 총 2건 1. 핸드래일 간격(1.8m이내)위반 즉시시정조치 2. 신고확인증 미게시 즉시시정조치
NS000020347946 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 뉴스페이스호 | 전라남도 여수시 웅천로 262 |  |  | 총 1건 1. 신고확인증 미게시로 즉시시정조치.
NS000020347947 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 뉴힐링호 | 전라남도 여수시 봉산남2길 7-19 |  |  | 총 3건 1. 비상용 구급약품세트 미비치 즉시시정조치 2. 신고확인증 미비치 즉시시정조치 3. 승객준수사항 미비치 즉시시정조치
NS000020347948 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | K1호 | 전라남도 여수시 소호3길 39
NS000020347949 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 뉴여명호 | 전라남도 여수시 돌산로 642-10
NS000020347952 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 캐스팅피싱호 | 전라남도 여수시 돌산로 1201-8 |  |  | 총 2건 1. 신고확인증 미비치 즉시시정조치 2. 승객준수사항 미비치 즉시시정조치
NS000020347953 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 은하수호 | 전라남도 여수시 덕양로 157 ,302동 904호
NS000020347954 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 장군호 | 전라남도 여수시 신월5길 59 |  |  | 총 1건 1. 신고확인증 미게시 즉시시정조치.
NS000020347955 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 대박피싱호 | 전라남도 여수시 대교로 20-1
NS000020347956 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 자연호 | 전라남도 여수시 대교로 20-1
NS000020347957 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 블랙이글호 | 전라남도 여수시 봉산2로 46 |  |  | 총 2건 1. 핸드레일 간격 1.8m 이상 즉시시정조치 2. 승선자명부 미비치 즉시시정조치
NS000020347959 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 헤밍웨이호 | 전라남도 여수시 신월2길 11 , 104동 1102호
NS000020347960 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 성신호 | 전라남도 여수시 신월1길 34
NS000020347961 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 아가미호 | 전라남도 여수시 소호5길 22 , 3동 1507호
NS000020347962 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 뉴매니아호 | 전라남도 여수시 좌수영로 257 |  |  | 총 1건 1. 자기점화등 미비치 즉시시정조치.
NS000020347963 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 뉴추적자호 | 전라남도 여수시 웅천로 262 , 110동 1703호
NS000020347964 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 군단호 | 전라남도 여수시 진목1길 32-7 |  |  | 총 2건 1. 신고확인증 미게시로 즉시 시정. 2. 승객 준수사항 미게시로 즉시 시정조치.
NS000020347965 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 히트호 | 전라남도 여수시 신월로 561-8 ,6동 1303호
NS000020347966 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 에프원호 | 전라남도 여수시 고외2길 15-9
NS000020347967 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 프리미엄호 | 전라남도 여수시 어항단지로 9-2 |  |  | 총 1건 1. 기간만료된 신고확인증 게시 즉시시정.
NS000020347969 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 진프로2호 | 전라남도 여수시 어항단지로 37 |  |  | 총 2건 1. 자기점화등 미비치 2. 만료된 신고확인증 게시 즉시시정.
NS000020347973 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 드래곤호 | 전라남도 여수시 덕충4길 22
NS000020347974 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 오케이호 | 전라남도 여수시 20 , 103동 1002호
NS000020347975 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 설치피싱호 | 전라남도 여수시 신월로 561-8 |  |  | 총 1건 1. 신고확인증 미게시 즉시시정조치
NS000020347976 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 해태호 | 전라남도 여수시 웅천로 262
NS000020347977 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 조이3호 | 전라남도 여수시 봉계대곡길 50
NS000020347980 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 대꾸리호 | 전라남도 여수시 진두공원길 8-1
NS000020347981 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 보따리호 | 전라남도 여수시 강남3길 29-12
NS000020347990 | 체육지원과 | 다중이용시설 | 체육시설 레저시설 | 공공 | 진남실내체육관 | 전라남도 여수시 진남체육관길 74 |  | 총 3건 1. 외부 벽체 파손으로 철근이 노출되어 보수 필요 2. 보도블럭 침하, 타일 등이 탈락되어 보수 필요 3. 관중석 2층 난간 높이가 낮아 교체 필요
NS000020347991 | 체육지원과 | 다중이용시설 | 체육시설 레저시설 | 공공 | 진남 주 경기장 | 전라남도 여수시 진남체육관길 74 |  | 총 4건 1. 관중석 난간 하부 콘크리트 균열로 보수 필요 2. 관중석 바닥 에폭시 교체 및 방수 작업 필요 3. 3층 지붕 철제 배수판 누수로 교체 또는 보수 필요 4. 관중석 난간 전체 도색작업 필요
NS000020347997 | 자원순환과 | 산업시설 | 폐기물 사업장 | 공공 | 여수시 음식물자원화시설 | 전라남도 여수시 진달래길 310-142
NS000020348353 | 문화예술과 | 다중이용시설 | 영화관, 공연장, 경기장 | 공공 | BIG-O해상무대 | 전라남도 여수시 박람회길 1 , 여수세계박람회 빅오 해상무대 |  |  | 관람객석에 소화기함을 비치하여 소화기 비치(권장)
NS000020348354 | 문화예술과 | 다중이용시설 | 영화관, 공연장, 경기장 | 민간 | 파도소리소극장 | 전라남도 여수시 흥국로 41
NS000020348355 | 문화예술과 | 다중이용시설 | 영화관, 공연장, 경기장 | 민간 | TS아트홀 | 전라남도 여수시 흥국로 67
NS000020348356 | 문화예술과 | 다중이용시설 | 영화관, 공연장, 경기장 | 민간 | 예술마당 | 전라남도 여수시 학동5길 9 |  | 분장실 유도등 교체요망
NS000020348357 | 문화예술과 | 다중이용시설 | 영화관, 공연장, 경기장 | 민간 | (주)여수월드서커스 | 전라남도 여수시 돌산로 1271-4 (평사리) |  | 1. 무대 앞 소화기 부식 2. 무대기준 왼쪽 끝 객석 소화기 불량 3. 전체적 소화기 개수 부족 4. 피난 유도등 예비전원 불량-공연장 입구, 공연장 뒷편 외부 출입구 | 1. 무대뒷편 직원 휴게실 단독경보형 감지기 설치(권장) 2. 객석부분 단독경보형 감지기 설치(권장)
NS000020348358 | 문화예술과 | 다중이용시설 | 영화관, 공연장, 경기장 | 민간 | CGV여수웅천 | 전라남도 여수시 웅천로 19-35
NS000020348359 | 문화예술과 | 다중이용시설 | 영화관, 공연장, 경기장 | 민간 | 메가박스 여수웅천 | 전라남도 여수시 신월로 96 |  | 1. 전기 안전관리 직무고시 파일 분실
NS000020348503 | 해양정책과 | 숙박시설 | 기타(숙박시설) | 민간 | 안도웰빙체험장/식당, 숙박시설, 특산품판매장 | 전라남도 여수시 이야포길 4 |  | 총 5건 1. 체험동 사무실 유도전워너 및 예비등 불량에 따른 교체 필요 2. 창고동 소화기 1EA 배치 필요 3. 창고동 유도등 점등 불량 4. 건물 외부 가스계량기 보호 덮개 및 배관 보호시설 설치 필요 5. 사용완료한 LPG 가스용기 폐기 필요 | 총 1건 가스차단기 멀티탭이 아닌 직접 콘센트에 연결할 것
NS000020348504 | 해양정책과 | 숙박시설 | 기타(숙박시설) | 민간 | 개도해상펜션/해상펜션 | 전라남도 여수시 화정면 산 1 번지 지선 해상 |  | 총 2건 1. 객실 내부 소화기 교체 2. 비상탈출구 표시 부착
NS000020348505 | 해양정책과 | 숙박시설 | 기타(숙박시설) | 민간 | 낭만낭도야영장/게스트하우스, 야영장, 특산물판매장 | 전라남도 여수시 여산길 64 |  | 총 2건 1. 소화기 내용연수 경과(10년 이상)로 폐기 및 교체 필요(11EA) 2. 소화기 충압불량으로 교체 필요(2EA)
NS000020348506 | 해양정책과 | 숙박시설 | 기타(숙박시설) | 민간 | 백야체험센터/식당, 숙박시설, 특산품판매장 | 전라남도 여수시 백야로 156-7 |  | 총 4건 1. 식당 내부 미사용 가스콕 마감처리 및 가스누설차단장치 고장으로 인한 교체 필요 2. 객실 내부 단독경보형감지기 교체 필요 3. LPG가스통 주변 안전시설 설치 필요 4. 외부 컨테이너 건물 인허가 득하고 사용 요망
NS000020348507 | 해양정책과 | 숙박시설 | 기타(숙박시설) | 민간 | 손죽정원마을/식당, 게스트하우스 | 전라남도 여수시 손죽길 57 |  | 총 4건 1. 보일러실 자동확산소화기 설치 필요 2. 보일러스 위험물탱크 소량위험물표지 등 취급사항 표시 필요 3. 가스용기보관실 외벽 경계표시 필요 4. 에어컨 실외기 거치대 설치 및 배선 정리 필요
NS000020348718 | 산림과 | 자연시설 | 사면, 급경사지, 산비탈, 임도 | 민간 | 소라봉두 작업임도/소라봉두 작업임도 | 전라남도 여수시 봉두로 494
NS000020349862 | 산림과 | 다중이용시설 | 자연휴양림 | 공공 | 봉황산자연휴양림 | 전라남도 여수시 대복길 160
NS000020349865 | 산림과 | 자연시설 | 기타(자연시설) | 공공 | 미평산림욕장 | 전라남도 여수시 만성로 173
NS000020350736 | 산림과 | 자연시설 | 기타(자연시설) | 민간 | 산사태취약지(호명동 산240) | 전라남도 여수시 호명4길 240
NS000020350737 | 산림과 | 자연시설 | 기타(자연시설) | 민간 | 산사태취약지(화양이목 산146) | 전라남도 여수시 서우개길 56
NS000020350738 | 산림과 | 자연시설 | 기타(자연시설) | 민간 | 산사태취약지(소라 봉두 산243) | 전라남도 여수시 갬실길 17-41
NS000020350739 | 산림과 | 자연시설 | 기타(자연시설) | 민간 | 산사태취약지(화양 옥적 산9) | 전라남도 여수시 옥적수문길 77-42
NS000020350835 | 식품위생과 | 숙박시설 | 모텔, 호텔, 리조트, 펜션 등 | 민간 | 디오션리조트(호텔)/가스,전기,소방 | 전라남도 여수시 소호로 295 |  | 총 5건 1. 호텔 1층 주방 검지부 위치 변경 2. 지하3층 식당(노란강정)에서 호스,배관연결 부적정 확인 3. 배관 수직, 수평 조정필요 및 가스 누출 자동차단장치 제어부 작동불량 4. 지하 3층의 직원식당에서 사용중인 밥솥과 밸브 핸들 깨짐 현상 확인 5. 일부 배관 재도색 필요
NS000020350836 | 식품위생과 | 숙박시설 | 모텔, 호텔, 리조트, 펜션 등 | 민간 | 소노캄 여수/가스,전기,소방 | 전라남도 여수시 오동도로 111
NS000020350837 | 식품위생과 | 숙박시설 | 모텔, 호텔, 리조트, 펜션 등 | 민간 | 주식회사 히든베이호텔/가스,전기,소방 | 전라남도 여수시 신월로 496-25 |  | 총 1건 1. 메인주방 가스누설감지기 미작동
NS000020350838 | 식품위생과 | 숙박시설 | 모텔, 호텔, 리조트, 펜션 등 | 민간 | 신라스테이 여수/가스,전기,소방 | 전라남도 여수시 수정3길 8
NS000020350839 | 식품위생과 | 숙박시설 | 모텔, 호텔, 리조트, 펜션 등 | 민간 | 디마레풀빌라/가스,전기,소방 | 전라남도 여수시 평사로 143
NS000020350840 | 식품위생과 | 숙박시설 | 모텔, 호텔, 리조트, 펜션 등 | 민간 | 디마레풀빌라&스파펜션/가스,전기,소방 | 전라남도 여수시 평사로 145
NS000020350841 | 식품위생과 | 숙박시설 | 모텔, 호텔, 리조트, 펜션 등 | 민간 | 아모르펜션/가스,전기,소방 | 전라남도 여수시 평사로 146
NS000020350842 | 식품위생과 | 숙박시설 | 모텔, 호텔, 리조트, 펜션 등 | 민간 | 디마레풀빌라루나펜션/가스,전기,소방 | 전라남도 여수시 평사로 147
NS000020350843 | 식품위생과 | 숙박시설 | 모텔, 호텔, 리조트, 펜션 등 | 민간 | 해가림하우스펜션/가스,전기,소방 | 전라남도 여수시 평사로 148
| 식품위생과 | 숙박시설 | 모텔, 호텔, 리조트, 펜션 등 | 민간 | 디마레풀빌라&스파/가스,전기,소방 | 전라남도 여수시 평사로 149
NS000020350973 | 건설과 | 산업시설 | 건설공사장 | 공공 | 돌산읍 백초마을 안길 복구공사 | 전라남도 여수시 진두해안길 200-9
NS000020351412 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 레인보우호 | 전라남도 여수시 소호1길 54
NS000020351413 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 신강수도호 | 전라남도 여수시 신월5길 22 , 102동 403호
NS000020352141 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 썬라이즈호 | 전라남도 여수시 박람회길 61 , 116/603 |  |  | 총 1건 1. 유효기간 지난 신고확인증 게시 즉시시정완료.
NS000020352142 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 나이키호 | 전라남도 여수시 대교로 94 , 403 |  |  | 총 1건 1. 만료된 신고확인증 게시 즉시시정.
NS000020353008 | 회계과 | 일반건축시설 | 공공청사 | 공공 | 여수시청 | 전라남도 여수시 시청로 1
NS000020353009 | 회계과 | 일반건축시설 | 공공청사 | 공공 | 여수시청 별관(구.보건소) | 전라남도 여수시 시청동1길 23
NS000020353010 | 회계과 | 일반건축시설 | 공공청사 | 공공 | 여수시의회 | 전라남도 여수시 여서1로 107
NS000020353589 | 섬발전지원과 | 교통시설 | 어항, 항만 | 공공 | 만흥항방파제 | 전라남도 여수시 망양로 111-7
NS000020354561 | 허가과 | 일반건축시설 | 공동주택 | 민간 | 관문동 더로제아델리움 | 전라남도 여수시 관문동 232 외7필지
NS000020354849 | 상수도과 | 기타 | 상하수도 정수장 | 공공 | 둔덕정수장/둔덕정수장 | 전라남도 여수시 좌수영로 493-10 |  | 전문기관 점검 후 즉시 보수,보강 실시 둔덕정수장 4계통 여과지 도장 균열 보수작업 소요예산 15,170, (24.4.15. 작업완료) | 정수지, 배수지 제초 필요 - 정수지, 배수지 제초 실시 (4월~ 9월)
NS000020354850 | 상수도과 | 기타 | 상하수도 정수장 | 공공 | 학용정수장/학용정수장 | 전라남도 여수시 여천길 10 |  |  | 정수지 점검구 음수대용 펌프배관 설치지점 밀폐 보완 필요 - 정수지 점검구 밀폐 보완 실시(24. 5. 21. 실시)
NS000020354851 | 상수도과 | 기타 | 상하수도 정수장 | 공공 | 금오도정수장/금오도정수장 | 전라남도 여수시 석문동길 49-15 |  | 전문기관 점검 후 즉시 보수,보강 실시 수원지 법면 경미한 균열 보수 소요예산 16,400천원 완료 예정일 24. 6. 23. | 완속여과지 방충망 설치 필요 - 방충망 설치 4EA (24. 5. 16. 실시) 완속여과지 공정관리 및 모니터링 강화 필요 - 모니터링 강화 실시 (원수/여과지/정수 1회/일)(24. 5. 16. 실시) 정수지 주변 배수로 정비 필요 - 정수지 주변 배수로 정비 실시(24. 5. 13.실시)
NS000020354852 | 상수도과 | 기타 | 상하수도 정수장 | 공공 | 거문도정수장/거문도정수장 | 전라남도 여수시 덕흥1길 60
NS000020354853 | 상수도과 | 기타 | 상하수도 정수장 | 공공 | 개도정수장/개도정수장 | 전라남도 여수시 신흥길 56-8 |  |  | 급속여과지 공정관리 및 모니터링 강화 필요 - 모니터링 강화 실시(원수/여과수/정수 1회/일), 전염소 투입실시 (24. 5. 13.실시)
NS000020354854 | 상수도과 | 기타 | 상하수도 정수장 | 공공 | 남수가압장/남수가압장 | 전라남도 여수시 여수산단로 299 |  | 전문기관 점검 후 즉시 보수,보강 실시 남수가압장 도수관로 보수 작업, 소요예산 15,390 , [24. 6.14.(완료)] 남수가압장 원수이송펌프 3,5호기 정피 작업, 소요예산 32,000 [24. 7.(완료예정)]
NS000020354855 | 상수도과 | 기타 | 상하수도 정수장 | 공공 | 해산가압장/해산가압장 | 전라남도 여수시 좌수영로 1238
NS000020355186 | 산림과 | 어린이이용시설 | 기타(어린이) | 공공 | 미평산림욕장유아숲체험원 | 전라남도 여수시 미평동 38 외4필지
NS000020355187 | 산림과 | 어린이이용시설 | 기타(어린이) | 공공 | 가사리생태 유아숲체험원 | 전라남도 여수시 소라면 979 외5필지 |  | 안전시설물(난간) 확충 필요
NS000020355188 | 산림과 | 어린이이용시설 | 기타(어린이) | 공공 | 사나래 유아숲체험원 | 전라남도 여수시 선원동 1329 외7필지
NS000020355635 | 허가과 | 일반건축시설 | 공동주택 | 민간 | 여수 온천리조트 지역주택조합 | 전라남도 여수시 봉계동 산 129 |  | 총 1건 1. 봉계동 11-6번지(도로) 근처 흙막이 토류판 노후로 재정비 필요
NS000020355636 | 허가과 | 일반건축시설 | 공동주택 | 민간 | 여수 온천리조트 지역주택조합2단지 | 전라남도 여수시 봉계동 산 129-9
NS000020355637 | 허가과 | 일반건축시설 | 공동주택 | 민간 | 율촌면 공동주택 1단지 | 전라남도 여수시 율촌면 1502-1
NS000020355638 | 허가과 | 일반건축시설 | 공동주택 | 민간 | 율촌면 공동주택 2단지 | 전라남도 여수시 율촌면 1501-2
NS000020357297 | 허가과 | 일반건축시설 | 공동주택 | 민간 | 광무동 공동주택 | 전라남도 여수시 광무동 504
NS000020357298 | 허가과 | 일반건축시설 | 공동주택 | 민간 | 오림동 공동주택 | 전라남도 여수시 오림동 373
NS000020357299 | 허가과 | 일반건축시설 | 공동주택 | 민간 | 학용동 공동주택 | 전라남도 여수시 학용동 산73-3
NS000020357309 | 체육지원과 | 다중이용시설 | 기타(다중이용시설) | 공공 | 망마경기장 | 전라남도 여수시 여천체육공원길 49 |  | 총3건 1. 1층 벽부 크랙 확인 2. 전기실 내부 크랙 확인 3. 외부 창호 크랙 확인 | 총3건 1. 1층 벽부 크랙 확인 2. 전기실 내부 크랙 확인 3. 외부 창호 크랙 확인 | 보수요함
NS000020357310 | 체육지원과 | 다중이용시설 | 기타(다중이용시설) | 공공 | 흥국체육관 | 전라남도 여수시 선소로 93
NS000020357456 | 상수도과 | 산업시설 | 위험물 취급시설 | 공공 | 둔덕정수장 염소 저장실/둔덕정수장 염소 저장실 | 전라남도 여수시 좌수영로 493-10 |  | 전문기관 점검 후 즉시 보수,보강 실시 둔덕,학용정수장 고압가스저장실 염소투입설비 정비작업 소요예산 9,500천원
NS000020357457 | 상수도과 | 산업시설 | 위험물 취급시설 | 공공 | 학용정수장 염소 저장실/학용정수장 염소 저장실 | 전라남도 여수시 여천길 10 |  | 전문기관 점검 후 즉시 보수,보강 실시 둔덕,학용정수장 고압가스저장실 염소투입설비 정비작업 소요예산 9,500천원
NS000020357647 | 안전총괄과 | 어린이이용시설 | 기타(어린이) | 민간 | 여천 5차 부영아파트/여천 5차 부영아파트 2놀이터 | 전라남도 여수시 안산동 도원로 204 |  |  | 총 1건 1. 시소 나사풀림
NS000020357648 | 안전총괄과 | 어린이이용시설 | 기타(어린이) | 민간 | 여천 5차 부영아파트/여천 5차 부영아파트 1놀이터 | 전라남도 여수시 안산동 도원로 204 |  |  | 총 1건 1. 시소 녹 발생
NS000020357649 | 안전총괄과 | 어린이이용시설 | 기타(어린이) | 공공 | 안산놀이터/안산놀이터 | 전라남도 여수시 안산동 안산3길 18 |  |  | 총 1건 1. 조합놀이대 녹 발생
NS000020357650 | 안전총괄과 | 어린이이용시설 | 어린이집 유치원 초·중고등학교 학원 | 공공 | 쌍봉어린이집/쌍봉어린이집놀이시설 | 전라남도 여수시 안산동 안산1길 181 |  |  | 총 3건 1. 조합놀이대 녹 발생 2. 시소 녹 발생 3. 볼트 마감 필요
NS000020357651 | 안전총괄과 | 어린이이용시설 | 기타(어린이) | 민간 | 장성우미린아파트/장성우미린아파트 놀이시설 | 전라남도 여수시 안산동 장성1길 37 |  |  | 총 1건 1. 조합놀이대 미끄럼틀 파손
NS000020357707 | 섬발전지원과 | 교통시설 | 어항, 항만 | 공공 | 음달 방파제 | 전라남도 여수시 남면 산 80
NS000020357722 | 관광과 | 어린이이용시설 | 유원시설 | 민간 | 예술랜드 | 전라남도 여수시 무술목길 142-1 |  |  | 총3건 -안전관리계획서 최신정보(날짜, 비상연락망 등) 반영 필요 -전기실 내 소화기 추가 비치 -피난로의 장애물, 가연물 제거 조치
NS000020357723 | 관광과 | 어린이이용시설 | 유원시설 | 민간 | 유월드루지파크 | 전라남도 여수시 안심산길 155
NS000020357724 | 관광과 | 어린이이용시설 | 유원시설 | 민간 | 녹테마레 어린이놀이시설 | 전라남도 여수시 만성로 294 |  |  | 총1건 소화기 미비치 - 현장 조치 완료
NS000020357725 | 관광과 | 어린이이용시설 | 유원시설 | 민간 | 반짝반짝키즈카페실내놀이터 | 전라남도 여수시 소호1길 12 , 2층
NS000020357726 | 관광과 | 어린이이용시설 | 유원시설 | 민간 | 여천눈썰매장 에코힐즈 놀이터 | 전라남도 여수시 서부로 321
NS000020357727 | 관광과 | 어린이이용시설 | 유원시설 | 민간 | 라테라스키즈워터파크 | 전라남도 여수시 진모1길 29-12 | ❍ 건축 분야 - 흔들림이 심한 발코니 난간을 포함한 시설물에 대해 구조안전성 검토 후 보수보강 진행 | ❍ 소방 분야 - 지하1층 키핑창고 등 스프링클러 헤드왕 보강 및 살수 장애 문제 개선 필요 - 시설 내 실별로 완강기함을 눈에 띄는 장소에 비치 - 복도 유도등 불량으로 인한 정비 필요 - EPS(케이블통로)실 피트공간 수직 관통부 내화성능 방화폼패드 마감처리 필요 ❍ 건축 분야 - 마감재나 비구조재의 부식상태 확인, 특히 발코니 난간의 부식 및 흔들림 발생 - D동 복도 천정재 부식 및 탈락 발생 신속한 점검과 보완이 필요 | ❍ 소방 분야 - 소화기는 구획실마다 1대 이상 비치 및 설치 정보 표지 부착 - 옥내 소화전 사용요령은 안‧밖으로 붙이도록 조치 - A/V(알람밸브)실 내 가연물 제거 조치 - 비상 발전기의 연료량을 수시 확인하고 충분한 양을 보충하도록 개선 ❍ 가스 분야 - 시설내 방치된 LPG가스통에 가스누출 막음장치 처리 등 안전관리 철저 - 소형저장 탱크와 프로판 가스 동시 사용 금지 조치 - LPG 프로판용기 집합(6개) 사용 금지 및 가연성 건축물과 분리 조치 필요 ❍ 유원 시설 - 기타유원지 일일점검일지 이상 유무 확인란 구분 필요 - 수영장 안전교육 일지 결재란 일자마다 결재 완료 확인 조치 【기 타】 ❍ 점검에 대한 구비서류 정리가 다소 미흡하여 추가 보완하는 등 현지 시정 조치 ❍ 시설 이용에 따른 주의사항은 게시하였으나, 이용요금표는 미게시, 조치 필요
NS000020357728 | 관광과 | 숙박시설 | 모텔, 호텔, 리조트, 펜션 등 | 민간 | 왓칭하우스 | 전라남도 여수시 박람회길 84-16 , 2층 1호
NS000020357729 | 관광과 | 숙박시설 | 모텔, 호텔, 리조트, 펜션 등 | 민간 | 샤론하임 | 전라남도 여수시 군자1길 5-7
NS000020357731 | 관광과 | 숙박시설 | 모텔, 호텔, 리조트, 펜션 등 | 민간 | 르쁘띠뮤 | 전라남도 여수시 신월로 652-8
NS000020357732 | 관광과 | 숙박시설 | 모텔, 호텔, 리조트, 펜션 등 | 민간 | 여수 한옥 체험관 | 전라남도 여수시 상관길 47 , 2동 1층
NS000020357734 | 관광과 | 어린이이용시설 | 유원시설 | 민간 | 디오션워터파크 | 전라남도 여수시 소호로 295 |  | ❍ 소방 분야 - 음식 조리장 내 K급 소화기 비치 - 워터파크 음식영업장 일부 스프링클러 헤드 매립 진행에 따른 조치 필요 - 워터파크 내 피난 유도등 방향 부적절로 제거 처리 필요(1개소) ❍ 건축 분야 - 옥상 및 외벽 열화현상 발견(노후화에 의한 균열 및 철조 노출 등)에 따른 보수계획 수립 필요 ❍ 전기 분야 - 전기안전관리법상 직무고시 규정 이행 미흡(점검기준, 체크리스트, 기준장비 목록 미 확보, 자체 안전관리기준 업데이트 실시, 안전관리자 사인 등의 확인 누락) - 유원시설판매 등에 관한 시설기준으로 누전차단기를 교체할 것(인체감전보호용으로 교체) ❍ 가스 분야 - 호텔1층 주방 검지부 위치 변경 - 지하3층 식당(노란강정)에서 호스-배관 연결 부적절 확인, 배관 수직 수평 조정 필요 및 가스누출 자동차단장치 제어부 작동 불량 - 지하 3층의 직원 식당에서 사용 중인 밥솥과 밸브 핸들 깨짐 현상 확인 - 일부 배관 재도색 필요 | ❍ 소방 분야 - 워터파크 입국 부근 1개소 옥내배전함 내 소방호스 결착 필요 - 방화셔터 밑 적치물 제거 관련 지속적인 관리 필요 ❍ 전기 분야 - 전기단선 결선도 제작‧승인 일시 미 표기 - 유원시설내 배‧분전 설비 구분 미흡 - 비상전원설비 이상 시 자동전환 유지 - 피난 구조를 위한 비상 탈출로 표시 미흡 ❍ 유원 시설 - 안전관리계획서에 의한 각종 구비서류가 전반적으로 미흡, 적정한 관리가 필요 (편철 관리, 법정 서식 작성, 점검일지 일자별 작성) - 안전교육 시 신규자와 경력자를 구분하여 교육‧관리 필요 - 수질과 관련하여 부유물 점검 일지 작성 요구
NS000020357737 | 섬발전지원과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 부도호 | 전라남도 여수시 남면 1131-10
NS000020357755 | 도로시설관리과 | 기타 | 공동구 | 공공 | 공동구 | 전라남도 여수시 학동 138 번지
NS000020357756 | 도로시설관리과 | 교통시설 | 도로, 교량, 터널 | 공공 | 웅천생태터널 | 전라남도 여수시 웅천동 754 번지 |  | 도색 박리박락 구간 주기적 보수 필요
NS000020357757 | 도로시설관리과 | 교통시설 | 기타(교통시설) | 공공 | 진남지하보도 | 전라남도 여수시 광무동 좌수영로 132
NS000020357794 | 해양정책과 | 다중이용시설 | 기타(다중이용시설) | 공공 | 모사금 피서지 | 전라남도 여수시 오천3길 58 번지 선 |  | 인명구조함 해변과 가까운 곳으로 재배치 필요 폐밧줄 등 인공적 위험물 제거 필요
NS000020357795 | 해양정책과 | 다중이용시설 | 기타(다중이용시설) | 공공 | 만성리 해수욕장 | 전라남도 여수시 만성리길 30 번지 선 |  | 방치된 페기물 제거 또는 보수 필요 계단 옆 위치한 인명구조함 위치 재배치 필요
NS000020357796 | 해양정책과 | 다중이용시설 | 기타(다중이용시설) | 공공 | 무술목 피서지 | 전라남도 여수시 돌산로 2876 번지 선 |  |  | 방치된 폐기물 '모두가 함께하는 해변정화 활동'으로 제거 완료
NS000020357797 | 해양정책과 | 다중이용시설 | 기타(다중이용시설) | 공공 | 방죽포 해수욕장 | 전라남도 여수시 향일암로 804-16 번지 선 |  | 인명구조함 파손으로 교체 필요
NS000020357798 | 해양정책과 | 다중이용시설 | 기타(다중이용시설) | 공공 | 웅천친수공원 해변 | 전라남도 여수시 예울마루로 37-40 번지 선 |  |  | 방치된 폐기물 등 인공적 위험물 기간제 근로자 등을 통해서 제거 완료
NS000020357799 | 해양정책과 | 다중이용시설 | 기타(다중이용시설) | 공공 | 장등 해수욕장 | 전라남도 여수시 장수로 183-4 번지 선 |  | 해초류, 해초군락등 제거 필요 경고판 안내문 훼손으로 교체필요
NS000020357800 | 해양정책과 | 다중이용시설 | 기타(다중이용시설) | 공공 | 낭도 피서지 | 전라남도 여수시 여산길 150 번지 선 |  | 석재 및 폐기물 제거 필요
NS000020357801 | 해양정책과 | 다중이용시설 | 기타(다중이용시설) | 공공 | 유림 해수욕장 | 전라남도 여수시 거문도등대길 56 번지 선 |  | 방치된폐자재 등 제거 필요
NS000020357802 | 해양정책과 | 다중이용시설 | 기타(다중이용시설) | 공공 | 안도 해수욕장 | 전라남도 여수시 안도해수욕장길 106 번지 선 |  | 우수로, 폐기물제거 필요
NS000020358125 | 공원과 오동도관리팀 | 자연시설 | 기타(자연시설) | 공공 | 한려해상국립공원 오동도 | 전라남도 여수시 오동도로 222 |  | 총 1건 1. 탐방로 데크 미끄럼 안내 표지판 글씨 훼손으로 보수 필요
NS000020358258 | 산림과 | 다중이용시설 | 체육시설 레저시설 | 민간 | 국가대표 패러글라이딩 | 전라남도 여수시 망양로 225
NS000020358259 | 산림과 | 자연시설 | 기타(자연시설) | 민간 | 꿈꾸는 정원/민간정원 | 전라남도 여수시 소호12길 15-8
NS000020359497 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 황제호 | 전라남도 여수시 신월1길 26 |  |  | 총 1건 1. 만료된 신고확인증 게시 즉시시정조치
NS000020362595 | 관광과 | 어린이이용시설 | 유원시설 | 민간 | 여수챌린지파크루지 주식회사 | 전라남도 여수시 챌린지파크길 1 |  |  | 총2건 -버거 음식점 매장 및 주방 내 소화기 추가 비치 -편의점 피난구에 유도등 추가 설치
NS000020362704 | 허가과 | 일반건축시설 | 공동주택 | 민간 | 신기주공지역주택조합 아파트 | 전라남도 여수시 신기동 3
NS000020362840 | 관광과 | 숙박시설 | 모텔, 호텔, 리조트, 펜션 등 | 민간 | 아벨리아 | 전라남도 여수시 연등3길 34-1
NS000020362911 | 건설과 | 산업시설 | 건설공사장 | 공공 | 소라면 현천3리 논골마을 포장공사 | 전라남도 여수시 논골안길 1071-6 (현천리)
NS000020363413 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 프린스호 | 전라남도 여수시 돌산로 610
NS000020363414 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 임마누엘호 | 전라남도 여수시 돌산로 652
NS000020363415 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 엔젤호 | 전라남도 여수시 돌산로 658
NS000020363416 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 그랜드맥스호 | 전라남도 여수시 성두길 43 |  |  | 총 1건 1. 신고확인증 미게시 즉시현장조치
NS000020363417 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 배광호 | 전라남도 여수시 신기안길 27-1
NS000020363418 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 돌핀호 | 전라남도 여수시 거문길 26-4
NS000020363419 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 스피드호 | 전라남도 여수시 무선2길 39 , 205동 303호
NS000020363420 | 수산경영과 | 교통시설 | 유도선, 낚시배, 여객선 | 민간 | 은성호 | 전라남도 여수시 안도해변길 49-4