## 2021년 국가안전대진단
□ 2021년 국가안전대진단 점검 결과 세부내역
연번 | 관리주체 |  | 대상 | 공공/민간 | 시설명 | 관리부서 | 점검일 | 점검결과 | 지적사항
1 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(기타) | 민간 | (주)서시장 | 지역경제과 | 2021-09-07 | 조치중 | (전기) 메인 차단기 교체 필요 / (소방) 옥내소화전 호스적재 및 관창 결합, 메인수신반 예비전원 교체, 중계기 고장에 따른 수리 필요
2 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(기타) | 공공 | 봉산시장 | 지역경제과 | 2021-09-08 | 조치중 | (건축) 일부 콘크리트 박락 / (전기) 누전 차단기 교체 / (소방) 자동화재탐지설비 회로 단선, 옥내소화전 주펌프 모터와 축 맞물림 현상
3 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(기타) | 공공 | 쌍봉시장 | 지역경제과 | 2021-09-09 | 조치중 | (전기) 산소발생기 콘센트 철거, 문어발식 콘센트 사용, 누전차단기 교체 필요, 콘센트 이동설치 필요
4 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(기타) | 민간 | 중앙시장 | 지역경제과 | 2021-09-08 | 조치중 | (전기) 배전반 문 접지, 누전차단기 설치 필요
5 | 전라남도 | 여수시 | 관광숙박시설 | 민간 | 한옥호텔 오동재 | 관광과 | 2021-10-21 | 조치중 | (전기) 분전반 앞 적재물 / (안전관리) 다중이용시설 안전점검표 비치
6 | 전라남도 | 여수시 | 야영장 | 민간 | 여수자매로캠핑장 | 관광과 | 2021-10-22 | 조치중 | (전기) 기둥 및 펜스 접지, 카라반 인입전선 접지 필요
7 | 전라남도 | 여수시 | 야영장 | 민간 | 여수밤바다관광농원 | 관광과 | 2021-10-21 | 조치중 | (전기) 옥외 등 펜스 접지 미치, 누전차단기 정격감도 전류 교체 / (안전관리) 글램핑 3m 이상 안전거리 확보 필요
8 | 전라남도 | 여수시 | 도로(교량등부속시설포함) | 공공 | 금오도 출렁다리 | 관광과 | 2021-09-07 | 점검완료 | -
9 | 전라남도 | 여수시 | 도로(교량등부속시설포함) | 공공 | 하화도 출렁다리 | 관광과 | 2021-09-07 | 점검완료 | -
10 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(문화재) | 공공 | 국보-진남관 | 문화예술과 | 2021-10-14 | 조치중 | (전기) 공사용 임시 조명 전선 설치 미흡 / (소방) 소화전 주변 자재 적치
11 | 전라남도 | 여수시 | 여성가족복지시설(쉼터등) | 민간 | 여성쉼터 | 여성가족과 | 2021-10-05 | 조치중 | (전기) 누전차단기 교체 / (가스) 가스누설경보기 설치 필요 / (소방) 투척용 소화기 1개 비치
12 | 전라남도 | 여수시 | 여성가족복지시설(쉼터등) | 민간 | 여수이주여성쉼터 | 여성가족과 | 2021-10-05 | 조치중 | (전기) 배전반 문 수리, 콘센트 2개 교체 필요
13 | 전라남도 | 여수시 | 여성가족복지시설(쉼터등) | 민간 | 여수다문화여성쉼터 | 여성가족과 | 2021-10-05 | 조치중 | (전기) 누전차단기 교체, 전체 콘센트 접지 설치 필요
14 | 전라남도 | 여수시 | 여성가족복지시설(쉼터등) | 민간 | 무지개쉼터 | 여성가족과 | 2021-10-05 | 조치중 | (전기) 콘센트 방수형으로 교체 / (소방) 소방계획서 미작성, 소방훈련 미실시, 작동기능점검 미실시, 소화기 교체 필요
15 | 전라남도 | 여수시 | 여성가족복지시설(쉼터등) | 민간 | 담쟁이쉼터 | 여성가족과 | 2021-10-05 | 차년도 이후 조치예정 | (건축) 후면 석축 부문 개선 필요 / (전기) 누전차단기 교체, 콘센트 방수형 교체, 유수감지장치실 적치물 이동조치 필요 / (가스) 가스누설경보기 전원공급 요망
16 | 전라남도 | 여수시 | 청소년수련시설 | 공공 | 여수시청소년수련관 | 여성가족과 | 2021-10-13 | 차년도 이후 조치예정 | (건축) 옥상 바닥 수리 필요 / (가스) 배관 보온재 외관 일부 수리 필요 / (소방) 펌프 성능시험 배관 내 유량계 고장
17 | 전라남도 | 여수시 | 청소년수련시설 | 공공 | 여수시미평청소년문화의집 | 여성가족과 | 2021-10-20 | 조치중 | (소방) 3층 완강기 위치 이설 및 노후 교체 필요 / (소방) 단독경보형 감지기 설치 위치 변경
18 | 전라남도 | 여수시 | 유어장 | 민간 | 여수가족체험낚시터 | 수산경영과 | 2021-09-03 | 점검완료 | -
19 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 은하수호 | 수산경영과 | 2021-09-07 | 점검완료 | -
20 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 안어호 | 수산경영과 | 2021-09-24 | 조치완료 | (안전관리) 구명조끼, 자기점화등, 신고확인증 미비
21 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 여수부라더호 | 수산경영과 | 2021-09-02 | 점검완료 | -
22 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 캐리비안호 | 수산경영과 | 2021-09-14 | 점검완료 | -
23 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 돌핀호 | 수산경영과 | 2021-09-23 | 점검완료 | -
24 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 휴리호 | 수산경영과 | 2021-09-02 | 점검완료 | -
25 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 캐리비안호 | 수산경영과 | 2021-09-23 | 조치완료 | (안전관리) 자기점화등 설치 필요
26 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 효성호 | 수산경영과 | 2021-09-03 | 점검완료 | -
27 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 오션킹호 | 수산경영과 | 2021-09-03 | 조치완료 | (안전관리) 신고확인증 게시 필요
28 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 몬스터호 | 수산경영과 | 2021-09-14 | 점검완료 | -
29 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 레드폭스호 | 수산경영과 | 2021-09-14 | 점검완료 | -
30 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 어촌호 | 수산경영과 | 2021-09-14 | 점검완료 | -
31 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 뉴여명호 | 수산경영과 | 2021-08-24 | 점검완료 | -
32 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 씨울프호 | 수산경영과 | 2021-09-03 | 조치완료 | (안전관리) 자기점화등 설치 필요, 신고확인증 게시 필요
33 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | K1호 | 수산경영과 | 2021-08-24 | 점검완료 | -
34 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 뉴스페이스호 | 수산경영과 | 2021-09-14 | 점검완료 | -
35 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 돌산7호 | 수산경영과 | 2021-09-14 | 점검완료 | -
36 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 해호호 | 수산경영과 | 2021-08-24 | 조치완료 | (안전관리) 신고확인증 게시 필요
37 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 비너스호 | 수산경영과 | 2021-09-03 | 조치완료 | (안전관리) 신고확인증 게시 필요
38 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 킹피쉬2호 | 수산경영과 | 2021-09-14 | 조치완료 | (안전관리) 신고확인증 게시 필요
39 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 피싱가이드5호 | 수산경영과 | 2021-09-14 | 점검완료 | -
40 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 제21행운호 | 수산경영과 | 2021-09-07 | 조치완료 | (안전관리) 신고확인증 게시 필요
41 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 거북선호 | 수산경영과 | 2021-09-24 | 점검완료 | -
42 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 참피온호 | 수산경영과 | 2021-09-14 | 조치완료 | (안전관리) 최신 신고확인증 게시 필요
43 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 뉴자이언트호 | 수산경영과 | 2021-08-24 | 조치완료 | (안전관리) 신고확인증 게시 필요
44 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 짱구호 | 수산경영과 | 2021-08-24 | 점검완료 | -
45 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 대신피싱호 | 수산경영과 | 2021-08-24 | 점검완료 | -
46 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 오리엔트호 | 수산경영과 | 2021-08-24 | 조치완료 | (안전관리) 자기점화등 건전지 미장착
47 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 배광호 | 수산경영과 | 2021-09-14 | 점검완료 | -
48 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 갯바위호 | 수산경영과 | 2021-09-14 | 점검완료 | -
49 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 씨울프2호 | 수산경영과 | 2021-08-24 | 조치완료 | (안전관리) 신고확인증 게시 필요
50 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 포르투나호 | 수산경영과 | 2021-08-24 | 점검완료 | -
51 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 뉴호프2호 | 수산경영과 | 2021-09-15 | 점검완료 | -
52 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 포르투나2호 | 수산경영과 | 2021-08-24 | 조치완료 | (코로나19 방역관리) 손소독제 비치 필요
53 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 금성피싱호 | 수산경영과 | 2021-09-14 | 점검완료 | -
54 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 제우스호 | 수산경영과 | 2021-09-14 | 점검완료 | -
55 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 삼도호 | 수산경영과 | 2021-09-23 | 점검완료 | -
56 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 피싱가이드2호 | 수산경영과 | 2021-09-14 | 점검완료 | -
57 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 돌풍호 | 수산경영과 | 2021-09-14 | 점검완료 | -
58 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 은성호 | 수산경영과 | 2021-09-14 | 점검완료 | -
59 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 스피드호 | 수산경영과 | 2021-09-15 | 점검완료 | -
60 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 당두호 | 수산경영과 | 2021-09-15 | 점검완료 | -
61 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 백두호 | 수산경영과 | 2021-09-03 | 점검완료 | -
62 | 전라남도 | 여수시 | 낚싯배 | 민간 | 조이2호 | 수산경영과 | 2021-08-24 | 조치완료 | (안전관리) 신고확인증 게시 필요
63 | 전라남도 | 여수시 | 농어촌체험휴양마을 | 민간 | 안도어촌체험마을 | 해양항만레저과 | 2021-10-14 | 점검완료 | -
64 | 전라남도 | 여수시 | 농어촌체험휴양마을 | 민간 | 낭도어촌체험휴양마을 | 해양항만레저과 | 2021-10-15 | 조치중 | (전기) 누전차단기 교체 필요
65 | 전라남도 | 여수시 | 농어촌체험휴양마을 | 민간 | 백야어촌체험휴양마을 | 해양항만레저과 | 2021-10-15 | 조치중 | (건축) 1층 밥닥타일 일부 교체 필요
66 | 전라남도 | 여수시 | 어항시설 | 공공 | 계동항(선양장) | 섬자원개발과 | 2021-10-18 | 점검완료 | -
67 | 전라남도 | 여수시 | 어항시설 | 공공 | 계동항(선착장) | 섬자원개발과 | 2021-10-18 | 점검완료 | -
68 | 전라남도 | 여수시 | 어항시설 | 공공 | 계동항(소형선부두) | 섬자원개발과 | 2021-10-18 | 점검완료 | -
69 | 전라남도 | 여수시 | 어항시설 | 공공 | 계동항(방파제) | 섬자원개발과 | 2021-10-18 | 점검완료 | -
70 | 전라남도 | 여수시 | 어항시설 | 공공 | 죽포항/방파제 | 섬자원개발과 | 2021-10-18 | 점검완료 | -
71 | 전라남도 | 여수시 | 어항시설 | 공공 | 죽포항/물양장 | 섬자원개발과 | 2021-10-18 | 점검완료 | -
72 | 전라남도 | 여수시 | 어항시설 | 공공 | 죽포항/선착장 | 섬자원개발과 | 2021-10-18 | 점검완료 | -
73 | 전라남도 | 여수시 | 산사태위험지역등산림관련 | 공공 | 산사태취약지역(미평) | 산림과 | 2021-09-08 | 점검완료 | -
74 | 전라남도 | 여수시 | 산사태위험지역등산림관련 | 공공 | 사방댐(평여) | 산림과 | 2021-09-08 | 점검완료 | -
75 | 전라남도 | 여수시 | 산사태위험지역등산림관련 | 공공 | 사방댐(화양) | 산림과 | 2021-09-10 | 점검완료 | -
76 | 전라남도 | 여수시 | 산사태위험지역등산림관련 | 공공 | 사방댐(돌산) | 산림과 | 2021-10-25 | 점검완료 | -
77 | 전라남도 | 여수시 | 산사태위험지역등산림관련 | 공공 | 사방댐(소라) | 산림과 | 2021-09-01 | 점검완료 | -
78 | 전라남도 | 여수시 | 소규모공공시설 | 공공 | 창촌진입로 | 건설과 | 2021-10-18 | 점검완료 | -
79 | 전라남도 | 여수시 | 소규모공공시설 | 공공 | 광양포진입로 | 건설과 | 2021-10-18 | 점검완료 | -
80 | 전라남도 | 여수시 | 소규모공공시설 | 공공 | 창촌천 | 건설과 | 2021-10-18 | 점검완료 | -
81 | 전라남도 | 여수시 | 소규모공공시설 | 공공 | 평사농로1 | 건설과 | 2021-10-18 | 차년도 이후 조치예정 | (토목) 도로폭 협소 및 도로상태 불량
82 | 전라남도 | 여수시 | 소규모공공시설 | 공공 | 신풍농로 | 건설과 | 2021-10-18 | 점검완료 | -
83 | 전라남도 | 여수시 | 소규모공공시설 | 공공 | 금오로 | 건설과 | 2021-10-18 | 점검완료 | -
84 | 전라남도 | 여수시 | 소규모공공시설 | 공공 | 손죽안길1 | 건설과 | 2021-10-15 | 점검완료 | -
85 | 전라남도 | 여수시 | 소규모공공시설 | 공공 | 시전안길3 | 건설과 | 2021-10-18 | 점검완료 | -
86 | 전라남도 | 여수시 | 소규모공공시설 | 공공 | 시전안길2 | 건설과 | 2021-10-18 | 점검완료 | -
87 | 전라남도 | 여수시 | 소규모공공시설 | 공공 | 시전안길1 | 건설과 | 2021-10-18 | 점검완료 | -
88 | 전라남도 | 여수시 | 의료기관(선별진료소) | 공공 | 여수시보건소 선별진료소 | 재난안전과 | 2021-10-08 | 조치중 | (전기) 이동에어컨 등 접지설비 미비
89 | 전라남도 | 여수시 | 의료기관(선별진료소) | 민간 | 여천전남병원 선별진료소 | 재난안전과 | 2021-10-22 | 점검완료 | -
90 | 전라남도 | 여수시 | 의료기관(선별진료소) | 민간 | 여수전남병원 선별진료소 | 재난안전과 | 2021-10-22 | 점검완료 | -
91 | 전라남도 | 여수시 | 의료기관(선별진료소) | 민간 | 여수한국병원 선별진료소 | 재난안전과 | 2021-10-22 | 점검완료 | -
92 | 전라남도 | 여수시 | 의료기관(선별진료소) | 민간 | 여수제일병원 선별진료소 | 재난안전과 | 2021-10-08 | 점검완료 | -
93 | 전라남도 | 여수시 | 건설공사장 | 민간 | 웅천 롯데 캐슬 스타 오피스텔 | 허가민원과 | 2021-10-18 | 점검완료 | -
94 | 전라남도 | 여수시 | 건설공사장 | 민간 | 웅천 자이더 스위트 | 허가민원과 | 20212-10-18 | 점검완료 | -
95 | 전라남도 | 여수시 | 건설공사장 | 민간 | 중해마루힐 아너스 아파트(주상복합) | 허가민원과 | 2021-10-13 | 점검완료 | -
96 | 전라남도 | 여수시 | 건설공사장 | 민간 | 학동 코아루 생활숙박시설 | 허가민원과 | 2021-10-18 | 점검완료 | -
97 | 전라남도 | 여수시 | 건설공사장 | 민간 | 수정동 호텔신라 관광숙박시설 | 허가민원과 | 2021-10-13 | 점검완료 | -
98 | 전라남도 | 여수시 | 관광숙박시설 | 민간 | 소노캄여수 | 식품위생과 | 2021-10-19 | 점검완료 | -
99 | 전라남도 | 여수시 | 관광숙박시설 | 민간 | 여수 비앤비치관광호텔(2F 연회장) | 식품위생과 | 2021-10-19 | 점검완료 | -
100 | 전라남도 | 여수시 | 관광숙박시설 | 민간 | 여수 비앤비치관광호텔(1F 로비) | 식품위생과 | 2021-10-19 | 점검완료 | -
101 | 전라남도 | 여수시 | 상·하수도 | 공공 | 둔덕정수장 | 상수도과 | 2021-10-25 | 점검완료 | -
102 | 전라남도 | 여수시 | 상·하수도 | 공공 | 학용정수장(학동정수장) | 상수도과 | 2021-10-25 | 점검완료 | -
103 | 전라남도 | 여수시 | 상·하수도 | 공공 | 금오도정수장 | 상수도과 | 2021-10-26 | 점검완료 | -
104 | 전라남도 | 여수시 | 상·하수도 | 공공 | 거문도정수장 | 상수도과 | 2021-10-22 | 점검완료 | -
105 | 전라남도 | 여수시 | 상·하수도 | 공공 | 개도정수장 | 상수도과 | 2021-10-19 | 점검완료 | -
106 | 전라남도 | 여수시 | 상·하수도 | 공공 | 남수가압장 | 상수도과 | 2021-10-25 | 점검완료 | -
107 | 전라남도 | 여수시 | 상·하수도 | 공공 | 해산가압장 | 상수도과 | 2021-10-25 | 점검완료 | -
108 | 전라남도 | 여수시 | 상·하수도 | 공공 | 개도취수장(화산제) | 상수도과 | 2021-10-19 | 점검완료 | -
109 | 전라남도 | 여수시 | 상·하수도 | 공공 | 금오도취수장(두모제) | 상수도과 | 2021-10-26 | 점검완료 | -
110 | 전라남도 | 여수시 | 상·하수도 | 공공 | 거문도 서도 | 상수도과 | 2021-10-22 | 점검완료 | -
111 | 전라남도 | 여수시 | 상·하수도 | 공공 | 여수하수종말처리장 | 하수도과 | 2021-10-20 | 조치중 | (토목) 생활반응조 밑 누수 발생, 송풍기동 일부 토사유실
112 | 전라남도 | 여수시 | 상·하수도 | 공공 | 율촌 면단위 공공하수처리시설 | 하수도과 | 2021-10-20 | 점검완료 | -
113 | 전라남도 | 여수시 | 폐기물매립장 | 공공 | 여수월내매립장 | 생활자원사업소 | 2021-10-21 | 차년도 이후 조치예정 | (가스) 가스포집 및 처리시설 추가 설치 필요
114 | 전라남도 | 여수시 | 폐기물매립장 | 공공 | 만흥매립장 | 생활자원사업소 | 2021-10-21 | 차년도 이후 조치예정 | (토목) 성토 제방 침하 발생