<서식 1> 사업결과보고서

응급의료기관 격리병상 설치비 지원 사업 결과보고서

Ⅰ. 개 요

일반 현황

의료기관명		대 표 자
의료기관 종별	종합병원	응급의료기관 종별		지역응급의료센터
의료기관 주소
응급의료기관 지정일	년 월 일
담당자	성명 :		연락처 :
	소속/직책 :		전자메일 :

사업 개요 및 예산

사 업 명			코로나19 응급의료기관 격리병상 설치비 지원
사업목적	사업의 목적을 요약하여 기재
사업기간	공사기간		2021. . . ~ 2021. . .
	병상 운영 개시일		2021. . .
사업비	총 사업비용		○○천원
	보조금		○○천원
	자부담		○○천원
시설 구축 (공사비)	격리실	음압	○실	00천원
		일반	○실	00천원
	합계			00천원

□ 사업진행(구축) 현황

○ 공사 전 응급실 병상 운영 현황(사업진행 전)

구 분	병실 및 병상 수
격리병상 수 공사 전 응급실 내 보유 격리 병상 수( 음압격리병상, 일반격리병상)	일반 격리 병상	○실 ○병상
	음압 격리 병상	○실 ○병상
총 격리 병상 수	○실 ○병상

○ 공사 후 응급실 병상 운영 현황(사업완료)

구 분	병실 및 병상 수
격리병상 수	일반 격리 병상	○실 ○병상
	음압 격리 병상	○실 ○병상
총 격리 병상수	○실 ○병상

II. 세부 사업 결과

세부 사업 예산

1) 일반 격리병실

(단위: 천원)
해당 항목	일반 격리병실 (O 병상 ) * 1인실이므로 병실 수와 병상 수 동일
설치공사 예산 세부 항목	예) 벽체 신설	OOOO
	설비 공사
	견시창 도어	* 산출 내역 작성
	합계	OOOO

2) 음압 격리병실

(단위: 천원)
해당 항목	음압 격리병실 (O 병상 ) * 1인실이므로 병실 수와 병상 수 동일
설치공사 예산 세부 항목	예) 자동문 설치
	벽체 신설
	음압설비
		* 산출 내역 작성
	합계	OOOO

□ 사업 결과

1) 신설 격리병실 주요 확인사항

- 해당 사업('O' 표시) : ( 음압격리병실 / 일반격리병실 )

- 성과 확인 (‘완료’ 칸에  'O' 표시)

구 분		주요내용	완료
음압 병실	구성	1인실로 구성
		전실, 음압 격리병실, 화장실(병실 내부에 확보)을 설치
		내부 전체를 관찰할 수 있는 창문이나 CCTV 설비 확보
		일반응급환자 진료구역과 동선 분리 * 구조적으로 동선 분리가 어려울 경우 대안(내부 지침) 인정
	전실	의료진이 손세정 등 시행할 수 있는 세면대 설치(간이세면대 가능)
		공중 터치식 자동문 설치
		인터락(Interlock) 구조(문이 동시에 열리지 않는 구조)
	병실	병실 내부에 화장실, 세면대(샤워시설) 설치
		의료용 콘솔(산소, 흡인, 전원공급장치 등) 설치
		의료진의 이동, 인공호흡기 등 치료가 가능한 공간을 확보
	밀폐구조	음압격리병실, 전실 등의 바닥, 벽체, 천장, 창, 문은 실내의 공기가 밖으로 흘러나가지 않는 밀폐 구조
	음압제어	실간 음압차는 -2.5 pa(-0.255 mmAq) 이상을 유지
	차압계 및 알람	병실↔전실, 전실↔복도 등 차압을 확인할 수 있는 차압계 설치
		음압제어기가 병실 외부(간호사실 등)에 설치
		음압제어기에 알람 기능
	환기	시간당 환기횟수는 최소 6~12회 이상 유지(12회 이상 권장)
	급기 설비	음압 격리 병실의 급기 설비는 다른 구역과 분리
		급기 설비에는 충분한 성능을 가진 HEPA 필터 이상 설치
	배기 설비	음압 격리 병실의 배기 설비는 다른 구역과 분리
		배기 설비에는 충분한 성능을 가진 HEPA 필터 이상 설치
일반 병실	구성	1인실로 구성
	병실	응급실 내의 다른 구역으로부터 완전히 차폐
		내부 전체를 관찰할 수 있는 창문이나 CCTV설비 확보
		의료용 콘솔(산소, 흡인, 전원공급장치 등) 설치
		의료진의 이동, 인공호흡기 등 치료가 가능한 공간을 확보
		일반응급환자 진료구역과 동선 분리 * 구조적으로 동선 분리가 어려울 경우 대안(내부 지침) 마련

*  음압/일반 격리병실 중 지원 해당 항목만 작성

** 당초 사업안내문서의 필수 기준 표준사양을 적용하였음

2) 격리병상 설치 결과

- 공사 전 후 설계도

변경 전(공사 전)	내 용
평면도	예) - 일반 격리병실 : 없음 - 음압 격리병실 : 없음
변경 후(시설 및 장비 구축 후)	사업 결과
변경 사항 표시 *그림 첨부 ** 상세 도면은 별첨 필수	예) - 일반 격리병실 1실 - 음압 격리병실 : 없음

* 응급실 출입부터 격리실까지의 분리된 동선별도 표시

- 기계 및 설비 실층 평면도(음압격리병상)

변경 후 (시설 및 장비 구축 후)	비고
변경 사항 표시 *그림 첨부 ** 상세 설비도면은 별첨 필수 *** 해당사항이 있을 경우, 일반격리병상도 작성

- 공조계통도(음압격리병상)

변경 후 (시설 및 장비 구축 후)	비고
변경 사항 표시 *그림 첨부 ** 상세 설비도면은 별첨 필수 *** 해당사항이 있을 경우, 일반격리병상도 작성

- 공사 전 후 사진(주요 항목별)

(음압병실 사진)	(음압_격리병실 내부를 관찰할 수 있는 창문 또는 CCTV)
(음압_전실)	(음압_병실 내부 화장실)
(음압_급배기 설비)	(음압_전실 내 세면대)
(음압_병실의 밀폐구조)	(일반병실 사진)
(일반_격리병실 내부를 관찰할 수 있는 창문 또는 CCTV)	(일반_병실의 밀폐구조)

<서식 2> 정산보고서

보조사업 정산보고서

1. 보조사업명 : 응급의료기관 격리병상 설치비 지원 사업

2. 보조사업개요

□ 목    적

□ 사업기간

□ 사업내용

3. 정산 총괄표

(단위 : 원)

예산액(총사업비)			집행액			집행잔액 (A-B)
계	보조금(A)	자부담	계	보조금(B)	자부담
계

4. 사업비 집행내역

가. 세부사업별 집행내역

(단위 : 원)

구 분	항 목	교부액	집 행 액		불용액
			금액	세부내역
국 고	계
자부담	계
합 계

나. 보조금 불용액 내역

(단위 : 원)

내 역	내역	불용액	불용사유
계

※ 불용사유 : 계획변경 및 취소, 사업포기, 집행잔액 등 기재

다. 보조금 예금 결산이자 내역 :         원

라. 사업계획변경 및 예산전용내역(해당되는 경우에만 작성)

(단위 : 원)

세부사업명	항목	예 산 액		변경사유	승인사항 등
		당초	변경
계

※ 승인사항 등: 보건복지부(중앙응급의료센터)와 사전 협의 또는 자체 내부방침(경미한 사항에 해당) 등 기재

5. 지출일자별 내역

(단위 : 원)

지출일자	지출항목	지출액			지출결의서 번호	영수증 번호
		계	보조금	자부담
계

※ ․지출일자는 이나라도움(통장)출금일자와 동일하여야 함

․지출결의서번호는 사업비 지출을 위한 의사결정행위(결재)의 일련번호임

․영수증번호는 지출일자 순으로 일련번호를 부여(사후대조·확인 편리)