2023년 LPG용기 사용가구 시설개선사업 수요조사

		사업배경

❍ LPG용기 사용가구에 대해 사고에 취약한 LPG호스를 금속배관으로 교체 비용을 지원함으로써 가스안전을 확보

❍ ｢액화석유가스의 안전관리 및 사업법｣ 제44조 및 같은 법 시행규칙 부칙 제146호 제8조에 따라 LPG사용시설 중 압력조정기에서 중간밸브까지 LPG호스가 설치된 주택은 2030. 12. 31.까지 금속배관으로 설치하도록 의무화(200만원 이하 과태료)

		수요조사 개요

❍ 기    간 : 2023. 3. 6. ~ 4. 6.

❍ 사업대상 : LPG용기 사용가구(주택만 해당)(200가구)

- 도시가스 미공급 지역(돌산읍, 소라면, 율촌면, 화양면, 남면, 화정면, 삼산면, 묘도동)을 우선으로 추진

- 그 외 지역의 경우 도시가스 공급예정지를 제외하고 추진 예정

❍ 사업내용 : LPG호스를 금속배관으로 교체, 퓨즈콕 등 안전장치 설치

- 가스안전장치(타이머콕) 보급사업과 연계 추진하여 타이머콕 동시 설치 가능

❍ 신청방법 : 해당 읍면동 주민센터에 신청

		지원내용

❍ 시설개선(금속배관) 사업 : 가구당 시설개선비 225,000원 지원, 자부담 5만원

❍ 가스안전장치(타이머콕) 보급사업

- 도서지역*(남면, 화정면(백야도 제외), 삼산면, 묘도동) : 제품비, 설치비 전액지원

* ｢섬 발전 촉진법｣에 따라 교량 등으로 육지와 연결된 때부터 10년이 지난 섬 제외

- 육지지역(도서지역 외)

· 서민층* : 제품비, 설치비 전액지원

* 60세 이상[기초생활수급자, 차상위계층, 독거노인, 중증장애인(기존 1급~3급)], 기초노령연금 수급자, 노인성질환자(치매 환자) 가구, 소년소녀가장, 한부모 가족

※ 연장자 우선 선정

· 일반가구 : 제품비 36,000원 지원, 설치비 2만원 자부담

참 고		신청자 유의사항 안내문

❍ 신청가구가 금년 지원 대상가구를 초과할 경우에는 신청이 조기 마감될 수 있습니다.

❍ LPG용기 사용가구 시설개선 신청자는 자부담 50,000원이 있습니다.

❍ 방문은 6월 ~ 11월 사이 순차적으로 진행될 예정이며, 설치사업자의 사정상 변동될 수 있습니다.

❍ 설치 방문 시 연락두절 및 부재의 경우 지원 제외될 수 있습니다.

❍ 시설 미설치 등에 대한 문의 및 설치 요청은 설치 기간 동안만 가능하며 이후 누락된 미설치가구는 설치가 불가능합니다.

(사업기간 중에도 설치가 조기 마감될 경우 설치 요청이 불가함)

❍ LPG용기 사용가구 시설개선사업은 가구당 최초 1회에 한하여 설치 지원을 해드리는 사업이며, 향후 A/S는 지원해드리지 않습니다.

❍ 사업 특성상 신청 탈락 여부를 개별 회신 드릴 수 없음을 양해 바랍니다.

참고		LPG용기 사용가구 시설개선

❏ 시설개선 표준시방

❏ 시설개선 사례

	➜
	➜