2023년 제6회 여수시 건축구조전문위원회(서면) 심의 결과

□ 개최개요

❍ 일    시 : 2023. 7. 24.(월) ~ 7. 31(월) 7일간

❍ 심의방법 : 서면 심의

❍ 심의위원 : 여수시 건축구조전문위원회 이강근 위원장 등 10명

※ 심의근거 : 「건축법 시행령」제5조의5, 「여수시 건축조례」제7조

□ 심의결과

❍ 심의안건 : 2건(조건부 가결)

연번	안 건	심의 내용	심의 결과
1	* 건축물 해체 심의 - 중흥동 172번지 외 3 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 ⇒ 높이 12m 이상 건축물	･위 치: 중흥동 172번지 외 3필지 ･연 면 적: 777㎡ ･규 모: 지상1층/1동 ･구 조: 일반철골구조 ･최대높이: 16m	조건부
2	* 구조안전 변경 심의 - 율촌면 월산리 1502-1번지 외 9 ⇒ 다중이용건축물 ※ 2022.2.8. 2022년 제1회 여수시건축위원회 심의 완료(조건부)	･위 치: 율촌면 월산리 1502-1번지 외 10 ･건축면적: 1,771.0619㎡ ･연 면 적: 28,918.7672㎡ ･규 모: 지하1, 지상20층/ 4동 ･용 도: 공동주택(258세대) ･구 조: 철근콘크리트구조 ･최대높이: 57m ※ 102동 및 지하주차장 일부 기초 변경(지내력기초 ⇒ 파일기초)에 따른 변경 심의	조건부