2024년 제3회 여수시 건축구조전문위원회 심의 결과

□ 개최개요

❍ 일    시 : 2024. 3. 26.(화) 14:00

❍ 장    소 : 여수시청 2층 상황실

❍ 회의방법 : 대면 심의

❍ 심의위원 : 이강근 위원장 등 8명

※ 심의근거 : 「건축법 시행령」제5조의5, 「여수시 건축조례」제7조

□ 심의결과

❍ 심의안건 : 3건(원안 2, 재검토 1)

연번	안 건	심의 내용	심의 결과
1	* 건축물 해체 심의 - 수정동 280번지 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 등 (해체허가 대상)	･위 치: 수정동 280번지 ･연 면 적: 3,180.54㎡ ･규 모: 지상3층/ 1동 ･용 도: 주차장 ･구 조: 일반철골구조 ･최대높이: 10.5m	원안의결
2	* 건축물 해체 심의 - 소라면 관기리 348번지 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 (해체허가 대상)	･위 치: 소라면 관기리 348번지 ･연 면 적: 542.62㎡ ･규 모: 지상2층/ 1동 ･용 도: 사회복지시설 ･구 조: 철근콘크리트조,경량철골조 ･최대높이: 7.5m	원안의결
3	* 건축물 해체 심의 - 만흥동 1441-1번지 외 1 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 등 (해체허가 대상)	･위 치: 만흥동 1441-1번지 외 1필지 ･용 도: 자동차운전학원 ･연 면 적: 1,085.6㎡ ･규 모: 지상4층/ 주1동 ･구 조: 철근콘크리트구조 ･최대높이: 13.35m	재검토의결