2024년 제4회 여수시 건축구조전문위원회 심의 결과

□ 개최개요

❍ 일    시 : 2024. 4. 16.(화) 14:00

❍ 장    소 : 여수시보건소 본관 3층 회의실

❍ 회의방법 : 대면 심의

❍ 심의위원 : 이강근 위원장 등 7명

※ 심의근거 : 「건축법 시행령」제5조의5, 「여수시 건축조례」제7조

□ 심의결과

❍ 심의안건 : 1건(원안 1)

연번	안 건	심의 내용	심의 결과
1	* 건축물 해체 심의 - 소호동 917번지 외 1 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 (해체허가 대상)	･위 치: 소호동 917번지 외 1필지 ･연 면 적: 2,019.29㎡(공부상전체연면적) ※ 조사연면적 : 3,506.922㎡ ･규 모: 지상1층/ 3동 ･용 도: 농수산물저장창고 등 ･구 조: 철골및브록구조 등 ･최대높이: 9.475m	원안의결