2024년 제9회 여수시 건축구조전문위원회 심의 결과

□ 개최개요

❍ 일    시 : 2024. 7. 18.(목) 14:00

❍ 장    소 : 여수시청 2층 상황실

❍ 회의방법 : 대면 심의

❍ 심의위원 : 이강근 위원장 등 8명

※ 심의근거 : 「건축법 시행령」제5조의5, 「여수시 건축조례」제7조

□ 심의결과

❍ 심의안건 : 2건(원안 1, 조건부 1)

연번	안 건	심의 내용	심의 결과
1	* 건축물 해체 심의 - 문수동 640-2번지 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물	･위 치: 문수동 640-2번지 ･연 면 적: 3,755.6㎡(건축물대장 면적) ･규 모: 지상1~3층/3동(주1,부1,공작물) ･용 도: 업무시설(공공청사), 주차장 ･구 조: 철근콘크리트조,조적조,철골조 ･최대높이: 9.3m	원안의결
2	* 건축물 해체 심의 - 문수동 793-16번지 ⇒ 건축물 일부 해체(주요구조부 해체 포함)	･위 치: 문수동 793-16번지 ･연 면 적: 66.15㎡(해체 연면적) ･규 모: 지상1~3층/2동 ･용 도: 단독주택,근린생활시설 ･구 조: 철골철근콘크리트구조,조적조 ･최대높이: 10.5m	조건부의결