{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["정수","원수"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"정수","index":0,"n_rows":38,"n_cols":25,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,2,24],[3,24,4,24],[39,0,39,24]]}
["2024년 4분기 소규모수도시설 수질검사 결과표(정수)"]
[]
[]
["순번","검사년도","검사분기","전용마을소규모시설","마을상수도위치","수도규모","수원","채수년월일","수질검사기관","일반세균","총대장균군","불소","암모니아성질소","질산성질소","냄새","맛","색도","망간","탁도","알루미늄","잔류염소","대장균/분원성대장균군","우라늄","라돈","검사\n결과"]
["","","","","","","","","","100 CFU/mL","0 /100mL","1.5 mg/L","0.5 mg/L","10 mg/L","0 -","0 -","5 도","0.05 mg/L","1 NTU","0.2 mg/L","4 mg/L","0 /100mL","30 ㎍/L","148 Bq/L"]
[1,2024,"2024-04-04","고막","전라남도 여수시 봉계동 72-3","소규모급수시설","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.7,"적합","적합",0,0,0.06,0,0.17,"불검출",0.4,15.5,"적합"]
[2,2024,"2024-04-04","광도","전라남도 여수시 삼산면 손죽리 산 1","소규모급수시설","계곡수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.2,"적합","적합",0,0,0.1,0,0.16,"불검출",null,null,"적합"]
[3,2024,"2024-04-04","금죽","전라남도 여수시 돌산읍 금봉리 1","소규모급수시설","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,3.3,"적합","적합",0,0,0.08,0,0.2,"불검출",0.1,0,"적합"]
[4,2024,"2024-04-04","나발","전라남도 여수시 남면 나발도길 12","소규모급수시설","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.4,"적합","적합",0,0,0.07,0,0.18,"불검출",0,0,"적합"]
[5,2024,"2024-04-04","대동","전라남도 여수시 삼산면 초도로 48","마을상수도","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.5,"적합","적합",0,0,0.07,0,0.16,"불검출",0,2.5,"적합"]
[6,2024,"2024-04-04","대두","전라남도 여수시 남면 두라리 대두","소규모급수시설","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.4,"적합","적합",0,0,0.1,0,0.16,"불검출",0,0,"적합"]
[7,2024,"2024-04-04","봉통","전라남도 여수시 남면 두라리 420-2","소규모급수시설","용천수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.4,"적합","적합",0,0,0.11,0,0.17,"불검출",0,0,"적합"]
[8,2024,"2024-04-04","상의곡","전라남도 여수시 소라면 봉두리 878","소규모급수시설","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.4,"적합","적합",0,0,0.11,0,0.18,"불검출",0.5,11.1,"적합"]
[9,2024,"2024-04-04","상화","전라남도 여수시 화정면 상화리 143-1","소규모급수시설","용천수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,1,"적합","적합",0,0,0.06,0,0.14,"불검출",0,2.5,"적합"]
[10,2024,"2024-04-04","선창","전라남도 여수시 남면 두라리 ","소규모급수시설","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.4,"적합","적합",0,0,0.1,0,0.18,"불검출",0,0,"적합"]
[11,2024,"2024-04-04","소거문","전라남도 여수시 삼산면 손죽리 산 1","소규모급수시설","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.2,"적합","적합",0,0,0.1,0,0.16,"불검출",0,3.7,"적합"]
[12,2024,"2024-04-04","소두라","전라남도 여수시 남면 연도리 208","소규모급수시설","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.4,"적합","적합",0,0,0.09,0,0.17,"불검출",0,0,"적합"]
[13,2024,"2024-04-04","소횡간","전라남도 여수시 남면 횡간리 18-1","소규모급수시설","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.4,"적합","적합",0,0,0.09,0,0.18,"불검출",0,0,"적합"]
[14,2024,"2024-04-04","손죽","전라남도 여수시 삼산면 손죽리  ","마을상수도","계곡수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.2,"적합","적합",0,0,0.08,0,0.14,"불검출",0,3.7,"적합"]
[15,2024,"2024-04-04","송도","전남 여수시 율촌면 여동리","소규모급수시설","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0.18,0,0.3,"적합","적합",0,0,0.06,0,0.16,"불검출",0,3.1,"적합"]
[16,2024,"2024-04-04","송여자","전라남도 여수시 화정면 여자리 254","소규모급수시설","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,1,"적합","적합",0,0,0.1,0,0.18,"불검출",0,0,"적합"]
[17,2024,"2024-04-04","여자","전라남도 여수시 화정면 여자리","마을상수도","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0.22,0,1,"적합","적합",0,0,0.08,0,0.14,"불검출",0,0,"적합"]
[18,2024,"2024-04-04","연도","전라남도 여수시 남면 연도리 산 502-3","마을상수도","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.4,"적합","적합",0,0,0.07,0,0.17,"불검출",0,0,"적합"]
[19,2024,"2024-04-04","예미","전라남도 여수시 삼산면 초도리 산 96","소규모급수시설","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.4,"적합","적합",0,0,0.11,0,0.16,"불검출",0,2.5,"적합"]
[20,2024,"2024-04-04","운두","전라남도 여수시 화양면 이천리 1","소규모급수시설","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.4,"적합","적합",0,0,0.1,0,0.18,"불검출",0.1,0,"적합"]
[21,2024,"2024-04-04","월암","전라남도 여수시 돌산읍 평사리 412","마을상수도","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0.24,0,7,"적합","적합",0,0,0.1,0,0.16,"불검출",1.3,11.1,"적합"]
[22,2024,"2024-04-04","월호","전라남도 여수시 화정면 월호리 338","마을상수도","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.9,"적합","적합",0,0,0.09,0,0.17,"불검출",0,0,"적합"]
[23,2024,"2024-04-04","유촌","전라남도 여수시 삼산면 초도리 산 2903","마을상수도","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,2.5,"적합","적합",0,0,0.1,0,0.17,"불검출",0,2.5,"적합"]
[24,2024,"2024-04-04","의성","전라남도 여수시 삼산면 초도리 산 1636","마을상수도","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.4,"적합","적합",0,0,0.09,0,0.19,"불검출",0,2.5,"적합"]
[25,2024,"2024-04-04","자봉","전라남도 여수시 화정면 자봉도안길 10","소규모급수시설","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.9,"적합","적합",0,0,0.1,0,0.16,"불검출",0,2.5,"적합"]
[26,2024,"2024-04-04","제도","전라남도 여수시 화정면 제도리 138-2","마을상수도","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.9,"적합","적합",0,0,0.07,0,0.2,"불검출",0,0,"적합"]
[27,2024,"2024-04-04","죽촌","전라남도 여수시 삼산면 죽촌2길 1","마을상수도","지표수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,4.3,"적합","적합",0,0,0.08,0,0.18,"불검출",null,null,"적합"]
[28,2024,"2024-04-04","진막","전라남도 여수시 삼산면 초도리 산 2624","마을상수도","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.3,"적합","적합",0,0,0.06,0,0.16,"불검출",0,2.5,"적합"]
[29,2024,"2024-04-04","초도정수장","전라남도 여수시 삼산면 초도리 산 1903","마을상수도","계곡수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.5,"적합","적합",0,0,0.07,0,0.21,"불검출",null,null,"적합"]
[30,2024,"2024-04-04","평도","전라남도 여수시 삼산면 손죽리 산 1","소규모급수시설","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.2,"적합","적합",0,0,0.07,0,0.14,"불검출",0,5,"적합"]
[31,2024,"2024-04-04","하의곡","전라남도 여수시 소라면 봉두리 878","소규모급수시설","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,2,"적합","적합",0,0,0.12,0,0.15,"불검출",0.8,20.7,"적합"]
[32,2024,"2024-04-04","하화","전라남도 여수시 화정면 하화리 201","소규모급수시설","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,1,"적합","적합",0,0,0.04,0,0.18,"불검출",0,2.5,"적합"]
[33,2024,"2024-04-04","횡간","전라남도 여수시 남면 달밭금길 25","마을상수도","지하수",20241028,"동명생명과학원(주)",0,"불검출",0,0,0.4,"적합","적합",0,0,0.05,0,0.16,"불검출",0,0,"적합"]

{"sheet":"원수","index":1,"n_rows":9,"n_cols":16,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,2,15],[3,15,4,15]]}
["2024년 4분기 소규모수도시설 수질검사 결과표(원수)"]
[]
[]
["순번","검사년도","검사반기","소규모수도시설명","측정지점주소","수도규모","수원","채수년월일","수소이온농도","생물화학적 산소요구량","총유기탄소","부유물질량","용존산소량","총대장균군","대장균/분원성대장균군","검사결과"]
["","","","","","","",""," -"," mg/L"," mg/L"," mg/L"," mg/L"," /100mL"," /100mL"]
["1",2024,"하반기","광도","전라남도 여수시 삼산면 손죽리 산 1","소규모급수시설","계곡수",20241028,7.3,1.3,0.7,{"v":2,"d":"2.0"},8.2,2,"불검출","적합"]
["2",2024,"하반기","죽촌","전라남도 여수시 삼산면 죽촌2길 1","마을상수도","계곡수",20241028,7.4,1.6,1.1,{"v":1,"d":"1.0"},8.3,"불검출","불검출","적합"]
["3",2024,"하반기","초도정수장","전라남도 여수시 삼산면 초도리","마을상수도","계곡수",20241028,7.5,1.3,0.7,0.5,8.6,"불검출","불검출","적합"]
["4",2024,"하반기","손죽","전라남도 여수시 삼산면 손죽리","마을상수도","계곡수",20241028,6.6,1.2,0.7,0.5,8.4,5,"불검출","적합"]