2025년 제1회 여수시 건축구조전문위원회 심의 결과

□ 개최개요

❍ 일    시 : 2025. 1. 23.(목) 15:00

❍ 장    소 : 여수시보건소 3층 회의실

❍ 회의방법 : 대면 심의

❍ 심의위원 : 이강근 위원장 등 7명

※ 심의근거 : 「건축법 시행령」제5조의5, 「여수시 건축조례」제7조

□ 심의결과

❍ 심의안건 : 1건(조건부)

연번	안 건	심의 내용	심의 결과
1	* 건축물 해체 재심의 - 월내동 280번지 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 ⇒ 높이 12m 이상 건축물 등 (해체허가 대상) ※ 2024년 제13회 여수시건축구조전문위원회 심의(2024. 12. 20. 재검토의결)	･위 치: 월내동 280번지 ･연 면 적: 6,949.3㎡(해체연면적) ･규 모: 지하1층~지상5층/ 6동 ･용 도: 공장(발전시설) ･구 조: 철근콘크리트구조,철골구조, 철골철근콘크리트구조 ･최대높이: 10.5m ~ 45.1m	조건부의결