2025년 제3회 여수시 건축구조전문위원회 심의 결과

□ 개최개요

❍ 일    시 : 2025. 3. 27.(목) 14:00

❍ 장    소 : 여수시청 2층 상황실

❍ 심의방법 : 대면 심의

❍ 심의위원 : 여수시 건축구조전문위원회 이강근 위원장 등 7명

※ 심의근거 : 「건축법 시행령」제5조의5, 「여수시 건축조례」제7조

□ 심의안건

❍ 건축구조전문위원회 : 6건(해체 심의)

연번	안건	개 요	심의 결과
1	* 건축물 해체 심의 - 월내동 280번지 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 등 (해체허가 대상) ※ 폭파하여 해체하는 건축물로, 2025. 2. 20. 국토안전관리원 검토 결과 조건부적정됨	･위 치: 월내동 280번지 ･연 면 적: 17,281.16㎡(해체연면적) ･규 모: 지하1층~지상7층/ 5동 - 건축물 2동, 공작물 3동 ･용 도: 발전기 및 터빈설치용건물 등 ･구 조: 일반철골조 등	원안 의결
2	* 건축물 해체 심의 - 월하동 676번지 일원 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 (해체허가 대상)	･위 치: 월하동 676번지 외 9필지 ･연 면 적: 801.6㎡(해체연면적) ･규 모: 지하1층,지상1층/ 1동 ･용 도: 공장(대피소,충진장) ･구 조: 철근콘크리트,철골조	조건부 의결
3	* 건축물 해체 심의 - 종화동 466번지 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 ⇒ 높이 12m 이상 건축물 등 (해체허가 대상)	･위 치: 종화동 466번지 ･연 면 적: 1,175.7㎡(해체연면적) ･규 모: 지상1층~지상2층/ 4동 ･용 도: 공장,사무실,창고 등 ･구 조: 적벽돌, 철근콘크리트 등	조건부 의결
4	* 건축물 해체 변경심의 - 학동 75-2번지 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 등 (해체허가 대상) ※ 해체하는 부분 및 면적 추가	･위 치: 학동 75-2번지 ･연 면 적: 7,776.73㎡(지하 952.44㎡) ･용 도: 문화및집회시설 등 ･규 모: 지하1층, 지상 5층/1동 ･구 조: 철근콘크리트구조	조건부 의결
5	* 건축물 해체 변경심의 - 학동 75-3번지 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 등 (해체허가 대상) ※ 해체하는 부분 및 면적 추가	･위 치: 학동 75-3번지 ･연 면 적: 2,739.8㎡(지하 256㎡) ･규 모: 지하1, 지상 5층/1동 ･용 도: 근린생활시설 ･구 조: 철근콘크리트구조	조건부 의결
6	* 건축물 해체 변경심의 - 학동 76-4 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 등 (해체허가 대상) ※ 해체하는 부분 및 면적 추가	･위 치: 학동 76-4번지 ･연 면 적: 1,793.4㎡(지하 362.97㎡) ･규 모: 지하1 지상 6층/1동 ･용 도: 숙박시설 ･구 조: 철근콘크리트구조	조건부 의결