2025년 해빙기 급경사지 안전점검 결과

□ 점검기간 : 2025. 2. 6. ~ 3. 31.

□ 점검결과 및 조치계획

연번	지구명	읍면동	리	지 번	유 형	구 조	점검결과	조치계획	비고
1	시전지구-1	신기동	-	76	인공	옹벽	이상없음
2	연등지구-1	연등동	-	247-27	인공	옹벽	이상없음
3	군자지구-1	군자동	-	166	인공	옹벽	이상없음
4	화양지구-1	화양면	옥적리	산179-6	인공	암반	이상없음
5	율촌지구-1	율촌면	가장리	산161-1	인공	복합	포장 균열, 경미한 유실	보수·보강
6	고소지구-1	고소동	-	467	인공	옹벽	이상없음
7	고소지구-2	고소동	-	462	인공	옹벽	이상없음
8	고소지구-3	고소동	-	754	인공	옹벽	이상없음
9	중앙지구-3	고소동	-	51	인공	옹벽	이상없음
10	중앙지구-4	고소동	-	200	인공	옹벽	이상없음
11	안산지구-1	안산동	-	537-4	인공	토사	이상없음
12	학동지구-1	학동	-	139	인공	복합	표층유실,	보수·보강
13	남산지구-1	남산동	-	산4	인공	토사	이상없음
14	삼산지구-1	삼산면	서도리	1142-1	인공	토사	이상없음
15	중앙지구-1	중앙동	-	256	인공	옹벽	전면부 균열, 재료분리	보수·보강
16	중앙지구-2	중앙동	-	238-4	인공	복합	전면부 균열, 박락 등	보수·보강
17	돌산지구-1	돌산읍	금성리	418-1	인공	토사	이상없음
18	수정지구-1	수정동	-	143-1	인공	암반	이상없음
19	소라지구-1	소라면	대포리	산1-5	인공	암반	이상없음
20	학동지구-2	학동	-	124	인공	토사	이상없음

연번	지구명	읍면동	리	지 번	유 형	구 조	점검결과	조치계획	비고
21	소호지구-1	소호동	-	422	인공	복합	옹벽 균열, 박리, 파손,	보수·보강
22	미평지구-1	미평동	-	743	인공	복합	배수로 파손, 배수로 이물질 퇴적	보수·보강
23	돌산지구-2	돌산읍	우두리	497-114	인공	복합	표층유실 , 균열,	보수·보강
24	시전지구-2	시전동	-	109	인공	복합	배면부 밭 경작, 경미한 표층유실,	보수·보강
25	오림지구-1	오림동	-	104	인공	토사	이상없음
26	수정지구-2	수정동	-	332-12	인공	암반	이상없음
27	율림 N1지구	돌산읍	율림리	산315-3	인공	암반	이상없음
28	문수 N1지구	문수동	-	68-7	인공	암반	이상없음
29	오림 N1지구	오림동	-	409-2	인공	토사	이상없음
30	여서 N1지구	여서동	-	143-4	인공	암반	이상없음
31	미평 N1지구	미평동	-	743-2	인공	복합	이상없음
32	만흥 N2지구	만흥동	-	1373	인공	축대	석축이완 발생	보수·보강
33	만흥 N1지구	만흥동	-	산271-10	인공	암반	전면포장 파손	보수·보강
34	주삼 N1지구	주삼동	-	361-53	인공	토사	식생불량, 전도가능	보수·보강
35	오천 N1지구	오천동	-	74	인공	암반	낙석,기 붕괴, 지하수 용출	보수·보강
36	신덕 N1지구	신덕동	-	산124-1	인공	암반	이상없음
37	중흥 N1지구	중흥동	-	1195	인공	암반	이상없음
38	신덕 N2지구	신덕동	-	산151-3	인공	암반	이상없음
39	신덕 N3지구	신덕동	-	산155-3	인공	암반	이상없음
40	봉계 N1지구	봉계동	-	37	인공	토사	표층유실, 수목 전도	보수·보강
41	시전 N1지구	시전동	-	1112-3	인공	복합	이상없음
42	둔덕 N1지구	둔덕동	-	583	인공	복합	전면부 균열(전 구간),	보수·보강
43	봉계 N2지구	봉계동	-	41-1	인공	암반	이상없음
44	시전 N2지구	시전동	-	산180	인공	암반	이상없음

연번	지구명	읍면동	리	지 번	유 형	구 조	점검결과	조치계획	비고
45	대포 N1지구	소라면	대포리	산39-2	인공	암반	이상없음
46	봉두 N1지구	소라면	봉두리	산131-1	인공	암반	낙석(낙석방지울타리 미설치),	보수·보강
47	사곡 N2지구	소라면	사곡리	산1-2	인공	암반	도로포장 망상균열,	보수·보강
48	가장 N1지구	율촌면	가장리	산255-3	인공	암반	이상없음
49	봉두 N2지구	소라면	봉두리	산204-1	인공	암반	이상없음
50	죽림 N1지구	소라면	죽림리	1102	인공	암반	이상없음
51	안산 N1지구	안산동	-	500	인공	암반	이상없음
52	선원 N1지구	선원동	-	1329	인공	암반	이상없음
53	안포 N2지구	화양면	안포리	산 405-7	인공	암반	이상없음
54	장수 N1지구	화양면	장수리	208	인공	토사	이상없음
55	안산 N2지구	안산동	-	748	인공	옹벽	이상없음
56	용주 N1지구	화양면	용주리	1426-14	인공	암반	이상없음
57	이천 N1지구	화양면	이천리	산 82-17	인공	암반	이상없음
58	안포 N1지구	화양면	안포리	산 163-1	인공	암반	낙석 위험, 도로포장 망상균열,	보수·보강
59	대포 N2지구	소라면	대포리	산 35-4	인공	암반	이상없음
60	남면지구	남면	안도리	1230-4	인공	복합	상부 밭경작, 배수로 이물질퇴적	보수·보강
61	월산 N1지구	율촌면	월산리	산50-6	인공	암반	이상없음
62	대포 N3지구	소라면	대포리	산30-5	인공	암반	낙석, 지하수 용출, 표층유실,	보수·보강
63	봉두 N3지구	소라면	봉두리	산129-1	인공	암반	지하수 용출, 인장균열, 낙석,	보수·보강
64	복산 N1지구	소라면	복산리	산385-6	인공	암반	이상없음
65	복산 N2지구	소라면	복산리	산385-15	인공	암반	이상없음
66	복산 N3지구	소라면	복산리	산93-19	인공	암반	도로포장 균열, 표층유실,	보수·보강
67	복산 N4지구	소라면	복산리	855-10	인공	암반	표면수 유출, 표층유실,	보수·보강
68	선원 N2지구	선원동		48	인공	토사	이상없음

연번	지구명	읍면동	리	지 번	유 형	구 조	점검결과	조치계획	비고
69	월하 N1지구	월하동		562-29	인공	암반	이상없음
70	봉계 N3지구	봉계동		32-32	인공	암반	이완암 탈락 우려	보수·보강
71	봉계 N4지구	봉계동		산160-8	인공	암반	이상없음
72	연등 N1지구	연등동		산9-4	인공	복합	표면수 유출, 표층유실,	보수·보강
73	연등 N2지구	연등동		352-1	인공	암반	포획거리 내 경작, 낙석,	보수·보강
74	문수 N2지구	문수동		89	인공	암반	이상없음
75	평사 N1지구	돌산읍	평사리	1274	인공	암반	이상없음
76	평사 N2지구	돌산읍	평사리	산2-2	인공	토사	전면포장 균열, 기 붕괴, 표층유실,	보수·보강
77	죽포 N1지구	돌산읍	죽포리	산14-1	인공	암반	이상없음
78	죽포 N2지구	돌산읍	죽포리	산15-1	인공	암반	이상없음
79	죽포 N3지구	돌산읍	죽포리	62-13	인공	복합	비탈면 표면수 유출흔적, 표층유실, 이완암	보수·보강
80	죽포 N4지구	돌산읍	죽포리	304-1	인공	암반	표면수 유출, 표층유실, 이완암, 낙석,	보수·보강
81	죽포 N5지구	돌산읍	죽포리	산186-7	인공	암반	표면수 유출흔적,	보수·보강
82	죽포 N6지구	돌산읍	죽포리	산202-1	인공	암반	이상없음
83	율림 N2지구	돌산읍	율림리	산275-1	인공	암반	이상없음
84	금봉 N1지구	돌산읍	금봉리	산14	인공	암반	이상없음
85	평사 N3지구	돌산읍	평사리	산561-1	인공	암반	이완암, 낙석, 수목 전도 가능성 내재, L형 측구 균열	보수·보강
86	평사 N4지구	돌산읍	평사리	산557-6	인공	암반	이상없음
87	사곡 N10지구	소라면	사곡리	산138-14	인공	복합	이상없음
88	옥적 N1지구	화양면	옥적리	227-5	인공	암반	이상없음
89	율림 N4지구	돌산읍	율림리	산311-3	인공	복합	이상없음
90	율림 N3지구	돌산읍	율림리	산309-6	인공	토사	이상없음
91	율림 N5지구	돌산읍	율림리	536-5	인공	복합	이상없음
92	죽포 N7지구	돌산읍	죽포리	산1-1	인공	복합	표층유실, 낙석, 이완암, 수목 전도	보수·보강

연번	지구명	읍면동	리	지 번	유 형	구 조	점검결과	조치계획	비고
93	죽포 N8지구	돌산읍	죽포리	산4-1	인공	복합	이상없음
94	죽포 N9지구	돌산읍	죽포리	산5-1	인공	복합	이상없음
95	평사 N5지구	돌산읍	평사리	산195-60	인공	암반	이상없음
96	평사 N6지구	돌산읍	평사리	1274	인공	복합	이상없음
97	평사 N7지구	돌산읍	평사리	1274	인공	복합	석축 이완, L형 측구 균열	보수·보강
98	평사 N8지구	돌산읍	평사리	1274	인공	복합	이상없음
99	소호 N1지구	소호동		1173	인공	옹벽	이상없음
100	용주 N2지구	화양면	용주리	245-4	인공	복합	이완암반 전면부 포획거리 부족(민가), 암반구간 내 수목, 암반이완, 옹벽 파손	보수·보강
101	소호 N2지구	소호동		산77-1	인공	복합	이상없음
102	관기 N1지구	소라면	관기리	산101	인공	복합	도로포장 망상균열, 암반이완, 뜬돌, L형 측구 파손	보수·보강
103	관기 N2지구	소라면	관기리	산101	인공	복합	이상없음
104	여동 N1지구	율촌면	여동리	390	인공	복합	이상없음
105	조화 N1지구	율촌면	조화리	576-2	인공	복합	이상없음
106	취적 N1지구	율촌면	취적리	1292-4	인공	토사	이상없음
107	이목 N4지구	화양면	이목리	산50-5	인공	복합	이상없음
108	이목 N5지구	화양면	이목리	산49-6	인공	복합	이상없음
109	죽림 N2지구	소라면	죽림리	1097	인공	복합	이상없음
110	죽림 N3지구	소라면	죽림리	1101	인공	토사	이상없음
111	화장 N1지구	화장동		897	인공	복합	이상없음
112	선원 N3지구	선원동		229	인공	복합	이상없음
113	선원 N4지구	선원동		288-1	인공	복합	석축 이음부 이격,밭 경작, 가건물 설치	보수·보강
114	화장 N2지구	화장동		945	인공	복합	이상없음
115	복산 N7지구	소라면	복산리	산334-2	인공	복합	이상없음
116	복산 N8지구	소라면	복산리	산342-1	인공	복합	표층유실, 전도가능 수목	보수·보강

연번	지구명	읍면동	리	지 번	유 형	구 조	점검결과	조치계획	비고
117	복산 N9지구	소라면	복산리	1462-1	인공	복합	이상없음
118	복산 N10지구	소라면	복산리	산346-2	인공	복합	이상없음
119	화장 N3지구	화장동		238	인공	복합	이상없음
120	덕양 N2지구	소라면	덕양리	1027	인공	토사	이상없음
121	덕양 N1지구	소라면	덕양리	1027	인공	복합	이상없음
122	덕양 N3지구	소라면	덕양리	1027	인공	복합	이상없음
123	화치 N1지구	화치동		산100-6	인공	복합	전도가능 수목, 낙석방지망 내 토사유출,	보수·보강
124	묘도 N3지구	묘도동		산127-52	인공	복합	시점부 상단 옹벽 시공,	보수·보강
125	묘도 N2지구	묘도동		산127-52	인공	복합	이상없음
126	묘도 N5지구	묘도동		2020	인공	복합	이상없음
127	묘도 N6지구	묘도동		2020	인공	복합	이상없음
128	연등 N3지구	연등동		567-2	인공	암반	이상없음
129	오림 N2지구	오림동		560-7	인공	복합	이상없음
130	여서 N2지구	여서동		산13-6	인공	복합	이상없음
131	오림 N3지구	오림동		10	인공	복합	이상없음
132	오림 N4지구	오림동		10-3	인공	복합	이상없음
133	오림 N5지구	오림동		79	인공	복합	이상없음
134	오림 N6지구	오림동		30-3	인공	복합	전면 포장 망상균열,	보수·보강
135	덕충 N1지구	덕충동		1929	인공	복합	이상없음
136	만흥 N3지구	만흥동		산222	인공	복합	표면수 유출, 표층유실 발생내재,	보수·보강
137	만흥 N4지구	만흥동		산222	인공	복합	뜬돌, 낙석 발생, 수목 전도 가능성	보수·보강
138	만흥 N5지구	만흥동		산217	인공	복합	이상없음
139	만흥 N6지구	만흥동		산229-2	인공	복합	이상없음
140	오천 N2지구	오천동		941	인공	복합	이상없음

연번	지구명	읍면동	리	지 번	유 형	구 조	점검결과	조치계획	비고
141	오천 N3지구	오천동		11-5	인공	복합	표층유실 발생, 수목 전도 가능성	보수·보강
142	오천 N4지구	오천동		11-5	인공	복합	표층유실 발생, 수목 전도 가능성 내재	보수·보강
143	오천 N5지구	오천동		11-1	인공	복합	이상없음
144	신덕 N4지구	신덕동		산157-5	인공	복합	토석류 발생 표층유실 발생	보수·보강
145	신덕 N5지구	신덕동		산154-8	인공	복합	이상없음
146	신덕 N6지구	신덕동		산136-1	인공	복합	이상없음
147	신덕 N7지구	신덕동		산132-3	인공	복합	전면 포장 망상균열, 시점부 표면수,	보수·보강
148	신덕 N8지구	신덕동		618-3	인공	복합	이상없음
149	신덕 N9지구	신덕동		산117-2	인공	복합	이상없음
150	신덕 N10지구	신덕동		산115-3	인공	복합	이상없음
151	신덕 N11지구	신덕동		산73-3	인공	복합	이상없음